**ПРОЕКТ**

**ПЛАН УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ**

**Великокучурівська сільська територіальна громада**

**Липень 2021**

**Зміст**

 Сторінка

Звернення голови об’єднаної громади ...................................................... ………………………3

 Скорочення………………………………………………………………………………………. 4

 Склад робочої групи …………………………………………………………………… ……….5

 Вступ……………………………………………………………………………………………...6

Процедури та методологія…………..……………………………………………………...8

**Частина 1.Базове дослідження** ............................................................................... ..................9

Загальна інформація про надання послуг вуличного освітлення у Великокучурівській територіальній громаді…..…………………………………..….9

 Законодавча база та адміністрування послуги ................................................................ 10

11

Фінансовідані ....................................................................................................……….. 12

Розрахунок тарифу та вартості послуги……………………..………………………….13

..............................................................................................................................14

Участь громадян…………………………….………………………………………….….14

SWOT аналіз……………………………………………………………………………….15

**Частина 2. Програма управління вуличним освітленням та визначення стратегічних напрямів і цілей** ..................... ............. …………………………………………………………16

**Частина 3. Визначення проблем, оперативні завдання та проекти** ................................19

Визначення проблем. ...................................................................................................... .19

Вибір критеріїв та пріоритетних завдань (проектів) ........................................................21

**Частина 4. План дій** ................................................................................................................... .22

 Таблиця плану дій ........................................................................................................... .22

Якісні Результати та Індикатори................................................................................. ... 29

**Частина 5. Моніторинг та оцінка** ......................................................................................... ... 23

**Список додатків**

Додаток 1 - Карти проектів (довго-, середньо-, короткострокові проекти)

Додаток 2 - Таблиця оцінки пріоритетів

Додаток 3 - План експлуатації та технічного обслуговування

* Постанови/Проект (затверджується окремо)
* Стандартні оперативні процедури (затверджується окремо)

Додаток 4 - Схема розташування мережі вуличного освітлення

Вітальне слово !

**Вуличне освітлення – це розкіш чи соціальна необхідність?**

У Великокучурівській сільській територіальній громаді проводяться різні заходи, щоб тут було жити престижно та безпечно, адже безпека на вулицях у будь який час доби є важливим показником того, як ми почуваємося у громаді. Це можливість легко й комфортно ходити селом жінкам, дітям, літнім людям, чоловікам й людям з інвалідністю, адже – це запорука щасливого, повноцінного життя.

Автомобілецентризм, відсутність безбар’єрного простору, неосвітленість вулиць й цілих мікрорайонів – навпаки, обмежують нашу мобільність, посилюють почуття дискомфорту й формують більш вороже навколишнє середовище.

Чим безпечнішим і доступнішим є сільське середовище для менш захищених категорій населення, тим зручнішою стає громада для усіх жителів. Для зацікавлення молоді, залишитися після навчання в населених пунктах для постійного проживання, ми намагаємося створювати комфортні умови, приближені до міських. Однією із таких умов і є належне освітлення вулиць населених пунктів у нічний час.

Вуличне освітлення – є чи не найголовнішим фактором у створенні комфортного  перебування людини в темні часи доби на вулицях села.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, та з метою зниження рівня аварійності на дорогах, покращення умов благоустрою в селі, назріла потреба реконструкції зовнішнього освітлення, використовуючи новий підхід до обладнання мереж вуличного освітлення.

Налагодження освітлення віддалених та оновлення освітлення центральних вулиць у Великокучурівській сільській СТГ на сьогодні є досить актуальним. Відсутність вуличного освітлення на окремих вулицях негативно впливає на рівень безпеки та рівень комфортності життя громадян, які повертаються у темну пору доби до своїх домівок.

Завершене та осучаснене вуличне освітлення вулиць залишається багаторічною мрією жителів нашої громади, адже нічні ліхтарі - не просто окраса вечірнього краєвиду населених пунктів, а й безпека транспортного руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. Відсутність освітлення, також, завдає матеріальних та моральних збитків. Велика кількість віддалених вулиць населених пунктів знаходяться в стані повної відсутності освітлення.  Дана проблема дуже відчувається з настанням холодів, коли день стає коротким, і повертатися додому дорослим з роботи, а дітям зі школи чи садків доводиться вже у повній темряві.

Постійно поступають звернення від мешканців громади з проханням налагодити та дообладнати вуличне освітлення. Великокучурівська сільська рада займається вирішенням цієї проблеми з часу створення громади. У міру наших фінансових можливостей ми щорічно виділяємо кошти на розвиток інфраструктури було частково оновлено, реконструйовано вуличне освітлення по населеним пунктам та цього, не достатньо.

Безперервне зростання витрат на енергоносії, обладнання підвищує необхідність проведення ефективних заходів по реконструкції вуличного освітлення, що дозволять значно скоротити витрати при експлуатації мереж вуличного освітлення та забезпечити енергозбереження в економічно-ефективному режимі. Застосування сучасного енергозберігаючого обладнання принесе значний економічний ефект. Вулична мережа є найважливішою складовою транспортної інфраструктури.

Ефективна експлуатація освітлювального обладнання суттєво знизить бюджетні витрати за рахунок економії електроенергії і знизить експлуатаційні витрати, підвищить надійність і довговічність роботи мереж, поліпшить умови проживання громадян.

Єдиним вирішенням вищевказаної проблеми є модернізація освітлення, яка полягає в частковому або повному оновленні, а також встановлення світильників з оптимізованим світловим розподілом, фотоелементами або перехід на енергозберігаючі системи.

Пам’ятаймо! #DOBRE вуличне освітлення, є вкрай важливими та необхідними кожному жителю та гостю нашої громади, будь то, пішохід чи водій.

*Голова Великокучурівської СТГ Тодеренчук Василь Мірчович*

**Скорочення**

ТГ – територіальна громада

ГО – громадська організація

SDIP – план вдосконалення послуги

РГ – робоча група

РДА – районна державна адміністрація

РР – районна рада

СР – сільська рада

ДГ - домогосподарства

РБР – ремонтно-будівельні роботи

ПКД - проектно-кошторисна документація

USAID (United States Agency for International Development) - Агентство США з міжнародного розвитку

DOBRE  (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) Program – Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»

**Робоча група з покращення вуличного освітлення SDIP Великокучурівської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цуркан Дмитро Миколайович**Члени робочої групи:** | заступник сільського голови з питань житлово-комунального господарства сільської ради; **голова робочої групи** |
| 2. | Цуркан Марія Іванівна | секретар сільської ради |
| 3. | Коваль Василь Лазарович | староста Тисовецького старостинського округу |
| 4. | Ващук Світлана Дмитрівна | староста Снячівського старостинського округу |
| 5 | Верденюк Георгій Петрович | начальник відділу земельних відносин, архітектури та містобудування |
| 6. | Сушинський Юрій Миколайович | депутат сільської ради, член молодіжної ради |
| 7. | Бойко Катерина Ярославівна  | голова молодіжної ради (за згодою) |
| 8. | Мойсюк Денис Володимирович | депутат сільської ради (за згодою) |
| 9. | Гнат Дмитро Петрович | депутат сільської ради (за згодою) |
| 10. | Настасійчук Людмила Дмитрівна | депутат сільської ради (за згодою) |
| 11. | Беженар Світлана Миколаївна | депутат сільської ради (за згодою) |
| 12. | Мельничук Наталія Георгіївна | депутат сільської ради (за згодою) |
| 13. | Балавлюк Наталя Лазарівна | головний бухгалтер сільської ради |
| 14. | Домітрюк Ганна Василівна | начальник Фінансового відділу сільської ради |
| 15. | Максимюк Руслан Якимович | електрик сільської ради, голова кооперативу «Добробут РІА М» |

**Вступ**

План удосконалення вуличного освітлення в Великокучірвській СТГ, розроблений за підтримки Агентства міжнародного розвитку США за участю «Global Communities» за програмою ДОБРЕ «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

Послуга «Покращення вуличного освітлення» була обрана завдяки широкій участі громадян у результаті спільних зустрічей та опитування населення. Крім того, було проведено опитування для визначення пріоритету послуг. Послуга вуличного освітлення вважається найбільш актуальною для більшості населення громади.

**Загальні відомості про Великокучурівську сільську територіальну громаду.**

Великокчуурівська сільська об'єднана теритоіральна громада була утворена у 2015 році шляхом об'єднання трьої сільських рад (Великокучурівської, Снячівської та Тисовецької) з центром в селі Великий Кучурів . До її складу входять п'ять населених пунктів: Великий Кучурів, Годилів, Тисовець, Снячів та Глибочок (Снячівський). Чисельність населення станом на 01.01.2021 року становить 14591 осіб.

 Кільікість вулиць та провулків на території громади становить 337 загальною протяжністю 275,37 км.

Соціальна-культурна сфера громади представлена наступними закладами:

4 – заклади загальної середньої освіти ( з них два заклади з дошкіллям);

1 – заклад дошкільної освіти;

1- музична школа з філіями;

1- дитяча юнацька спортивна школа;

1 – Центр культури та дозвілля з філіями;

1 – амбулаторія загальної практики сімейної медицини з філіями.

 Найважливішими проблемами громади є: незадовільний стан доріг як комунального так і загальномісцевого значення, завершення будівництва вуличного освітлення та його модернізація та реконстукція.

 В рамках реалізації проекту Глобал Комьнітіз (Clodal Communities), яка виконує проект Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результатита ефективність» (DOBRE) на території Великокучурівської СТГ мешканцями громади була обрана пріоритетна послуга «Вуличне освітлення».

*Процедури та методологія*

Стратегічний план покращення вуличного освітлення Великокучурівської територіальної громади був розроблений на основі вивчення академічної та практичної літератури та досвіду міжнародних консультантів.

Методологія ґрунтується на партисипативному принципі залучення громадськості та консультацій із громадянами на всіх стадіях процесу розробки Плану. До робочої групи входять представники всіх населених пунктів СТГ, щоб гарантувати рівну участь всіх суб'єктів СТГ.

Для розробки плану покращення надання якості послуг була створена робоча група в кількості 15 осіб, до складу якої ввійшли керівництво СТГ, представники СТГ та старости всіх сіл Великокучурівської СТГ. Також для реалізації заходів будуть залучені громадські організації СТГ та молодіжна рада.

 Розробка плану покроково розроблялась на засіданнях робочої групи.

Для того, щоб розробити план покращення надання якості послуг вуличного освітлення першочергово було проведено вивчення існуючої ситуації у всіх селах, які входять до Великокучурівської СТГ. Також було проведено анкетування для аналізу поточної ситуації з вуличним освітлення на території громади, проведено зустрічі з членами громади, а також здійснено виїзди для огляду мережі вуличного освітлення.

Стратегічний план відповідає українському законодавству та знанням досвідчених фахівців. План розробляється за допомогою інтерактивних обговорень, що проводяться під час засідань робочої групи. Нижче наведено список тем, обговорених під час цих засідань.

Таблиця 1. Тематичні зустрічі з членами Робочої групи з питань Плану удосконалення послуги вуличного освітлення

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Опис діяльності | Учасники |
| 1 | Перше засідання робочої групи з метою короткого викладу проекту та діяльності  | Голова СТГ та члени робочої групи |
| 2 | Участь у виявленні поточних проблем із послуг вуличного освітлення на території громади Вивчення стану існуючої мережі вуличного освітлення | Робоча група |
| 3 | SWOT аналіз  | Робоча група |
| 4 | Визначення стратегічних цілей для кожної проблемної сфери. Визначення стратегії управління вуличним освітлення.  | Робоча група |
| 5 | Вибір критеріїв визначення пріоритетів проблем, встановлення системи зважування та підрахунку голосів. | Робоча група |
| 6 | Визначення показників ефективності виконання Плану щодо управління вуличним освітленням | Робоча група |

***Де ми зараз?***

**Частина 1. Базове дослідження**

*Загальна інформація про стан мережі вуличного освітлення у Великокучурівській сільській територіальній громаді*

Однією з основних проблем для забезпечення нормального функціонування життєдіяльності населених пунктів громади є зношеність або відсутність електричних мереж вуличного освітлення. Монтаж обладнання та систем обліку з застосуванням нових енергозберігаючих технологій є шляхом до покращення якості послуг, забезпечення соціальної стабільності в селах громади.

 Проблема освітлення вулиць в нічний час – одна з найактуальніших проблем для мешканців Великокучурівської сільської територіальної громади. Відсутність нічного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та рівень комфортності життя громадян, які повертаються у вечірній час до своїх домівок або проводять свій вільний час у центрі громади. Освітлення прилеглих територій об’єктів соціально-культурної сфери громади не здійснюється і сприяє підвищенню рівня злочинності. Також дискомфортна ситуація є і для водіїв автотранспорту, які у нічний час проїжджають через територію громади. Також при відсутності освітлення є ризик збільшення кількості ДТП.

Даною послугою буде створено сучасну електричну мережу зовнішнього освітлення з енергозберігаючим устаткуванням вулиць Великокучурівської СТГ, на яких, крім того, знаходяться адміністративні приміщення та заклади соціально-культурної сфери.

Дана Послуга полягає у впровадженні системи економного освітлення вулиць що, безумовно, сприятиме підвищенню загального рівня життя, покращенню умов екологічної свідомості населення і підвищення загальної культури жителів громади, також у забезпеченні безпеки дорожнього руху і попередження правопорушень відповідно до Законів України "Про енергозбереження", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про безпеку дорожнього руху", "Про дорожній рух" та КУпАП, ККУ. Останнім часом збільшилась кількість звернень жителів громади стосовно питання освітлення вулиць. Тому вирішення даної проблеми є дуже важливим та актуальним для всіх мешканців населених пунктів громади. Окрім того результати проекту матимуть опосередкований вплив і на жителів інших населених пунктів сільської ради, які систематично відвідують СТГ та на осіб, які перебуватимуть на території чи подорожуватимуть через територію громади. У зв’язку з відсутністю комунального підприємства на території громади, згідно рішення сесії сільської ради було прийнято рішення про введення посади електрика для обслуговування вуличного освітлення громади та робітників з благоустрою територій, які займаються обрізкою дерев, що перешкоджають нормальному функціонуванню вуличному освітленню по трудових угодах за рахунок коштів цільового фонду, який поповнюється благодійними коштами жителів громади.

З метою забезпечення світлового комфорту населених пунктів громади необхідно створити сучасну енергоефективну мережу вуличного освітлення.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Населений пункт | Назва вулиці | Протяжність вулиць, км | Кількість проживаючого населення, осіб | наявність вуличного освітлення так або ні, частково | Фактична протяжність вуличного освітлення, км |
| 1 | село Снячів  | Головна | 7,0 | 132 | частково | 1,0 |
| 2 | Буковинська | 2,0 | 115 | так | 2,0 |
| 3 | Березова | 2,0 | 109 | частково | 1,0 |
| 4 | 8-го Березня | 1,0 | 42 | немає | 0 |
| 5 | Богдана Хмельницького | 1,0 | 66 | немає | 0 |
| 6 | Братів Ковальчуків | 1,1 | 13 | немає | 0 |
| 7 | Вишнева | 1,1 | 46 | немає | 0 |
| 8 | Великокучурівська | 0,9 | 50 | немає | 0 |
| 9 | Гагаріна | 0,6 | 88 | частково | 0,2 |
| 10 | Дружби | 1,0 | 18 | немає | 0 |
| 11 |  Святкова | 0,9 | 35 | немає | 0 |
| 12 | Зелена | 1,2 | 20 | немає | 0 |
| 13 | Івасюка | 0,9 | 34 | немає | 0 |
| 14 | Кам'янська | 2,5 | 70 | немає | 0 |
|  | Кобилянська | 0,6 | 24 | немає | 0 |
| 15 | Котляревського | 0,6 | 4 | немає | 0 |
| 16 | Кучурівська | 0,8 | 4 | немає | 0 |
| 17 | Кобилянська | 0,6 | 25 | частково | 0,2 |
| 18 | Лесі Українки | 0,2 | 14 | немає | 0 |
| 19 | Мічуріна | 0,8 | 17 | немає | 0 |
| 20 |  | Молодіжна | 1,4 | 138 | частково | 0,6 |
| 21 | Миру | 1,3 | 48 | частково | 0,8 |
| 22 | Перемоги | 0,9 | 19 | немає | 0 |
| 23 | Першотравнева | 0,7 | 3 | немає | 0 |
| 24 | Поштова | 1,8 | 40 | немає | 0 |
| 25 | Польова | 0,9 | 29 | немає | 0 |
| 26 | Провулок Пушкіна | 2,8 | 9 | так | 0,3 |
| 27 | Пушкіна | 0,3 | 11 | так | 0,3 |
| 28 | Садова | 1,3 | 109 | частково | 0,1 |
| 29 | Спортивна | 0,9 | 31 | немає | 0 |
| 30 | Українська | 0,4 | 15 | немає | 0 |
| 31 | Федьковича | 1,0 | 10 | немає | 0 |
| 32 | Івана Франка | 0,3 | 15 | немає | 0 |
| 33 | 28 червня | 0,7 | 16 | немає | 0 |
| 34 | Шевченка | 2,4 | 127 | частково | 1,8 |
| 35 | Чернівецька | 0,9 | 80 | немає | 0 |
|  |  | **всього** | **44,8** | 1602 |  | **4,1** |
| 1 | село Глибочок (Снячівський) | Дружби | 2,3 | 40 | немає | 0 |
| 2 | Зелена | 1,4 | 28 | немає | 0 |
| 3 | Лісова | 1,0 | 1 | немає | 0 |
| 4 | Приозерна | 1,0 | 12 | немає | 0 |
| 5 | Сторожинецька | 1,7 | 29 | немає | 0 |
| 6 | Головна | 2,5 | 121 | частково | 1,5 |
|  |  | **всього** | **9,9** | 231 |  | **1,5** |
| 1 | село Годилів | Абрикосова | 0,2 | 8 | немає | 0 |
| 2 | А.Малишка | 0,6 | 5 | немає | 0 |
| 3 | Академіка Богомольця | 1,5 | 70 | немає | 0 |
| 4 | Амосова | 0,4 | 44 | так | 0,4 |
| 5 | Веселкова | 0,1 | 21 | немає | 0 |
| 6 | Весняна | 0,2 | 20 | немає | 0 |
| 7 | Вишнева | 0,5 | 63 | так | 0,5 |
| 8 | Воробкевича | 0,4 | 4 | немає | 0 |
| 9 | В.Сосюри | 0,3 | 3 | немає | 0 |
| 10 | В.Чорновола | 0,2 | 16 | немає | 0 |
| 11 | Галицька | 0,4 | 45 | так | 0,4 |
| 12 | Грушева | 0,6 | 25 | немає | 0 |
| 13 | Грушевського | 0,2 | 16 | частково | 0,2 |
| 14 | Кар'єрна | 0,2 | 8 | так | 0,2 |
| 15 | Квіткова | 0,3 | 41 | так | 0,3 |
| 16 | Коновальця | 0,5 | 9 | так | 0,5 |
| 17 | Коровійська | 0,8 | 36 | так | 0,8 |
| 18 | Коцюбинського | 0,6 | 2 | частково | 0,4 |
| 19 | Л. Глібова | 0,8 | 129 | так | 0,8 |
| 20 | Л. Українки | 0,3 | 30 | частково | 0,2 |
| 21 | О. Довженка | 0,3 | 34 | так | 0,3 |
| 22 | Озерна | 0,3 | 63 | немає | 0 |
| 23 | Патона | 0,4 | 27 | так | 0,4 |
| 24 | Персикова | 0,2 | 36 | так | 0,2 |
| 25 | П. Орлика | 0,4 | 53 | частково | 0,2 |
| 26 | Садова | 0,7 | 61 | так | 0,7 |
| 27 | Святкова | 0,7 | 17 | так | 0,7 |
| 28 | Сонячна | 0,4 | 51 | так | 0,4 |
| 29 | Центральна | 0,8 | 253 | так | 0,8 |
| 30 | Черешнева | 0,3 | 19 | так | 0,3 |
| 31 | Шептицького | 0,9 | 115 | частково | 0,7 |
| 32 | Яблунівська | 1,3 | 37 | так | 1,3 |
| 33 | Ягідна | 0,2 | 17 | частково | 0,1 |
| 34 | Яремчука | 0,5 | 74 | так | 0,5 |
| 35 | Ярошинської | 0,4 | 17 | так | 0,4 |
| 36 | провулок Грушевського | 0,3 | 6 | частково | 0,2 |
| 37 | провулок Яблунівський | 0,2 | 4 | немає | 0 |
| 38 | провулок 1-й Глібова | 0,2 | 8 | так | 0,2 |
| 39 | провулок 1-й Коновальця | 0,2 | 6 | частково | 0,1 |
| 40 | провулок 1-й Центральний | 0,3 | 14 | немає | 0 |
| 41 | провулок 1-й Черешневий | 0,4 | 2 | немає | 0 |
| 42 | провулок 1-й Шептицького | 0,4 | 18 | немає | 0 |
| 43 | провулок 2-й Глібова | 0,1 | 2 | немає | 0 |
| 44 | провулок 2-й Коновальця | 0,2 | 1 | немає | 0 |
| 45 | провулок 2-й Центральний | 0,2 | 9 | так | 0,2 |
| 46 | провулок 3-й Глібова | 0,3 | 3 | немає | 0 |
| 47 | провулок 3-й Коновальця | 0,2 | 4 | немає | 0 |
|  |  | **всього** | **19,9** |  |  | **12,4** |
| 1 | село Великий Кучурів | 1 травня | 9,0 | 17 | немає | 0 |
| 2 | Агенора Артемовича | 1,8 | 7 | так | 1,8 |
| 3 | Б.Хмельницького | 2,0 | 101 | так | 2,0 |
| 4 | Бауска | 2,9 | 28 | немає | 0 |
| 5 | Березова | 0,5 | 48 | частково | 0,3 |
| 6 | Буковинська | 1,8 | 160 | так | 1,8 |
| 7 | Володимира Бузенка | 2,6 | 210 | так | 2,6 |
| 8 | Володимира Великого | 1,4 | 72 | так | 1,4 |
| 9 | В.Івасюка | 0,2 | 6 | немає | 0 |
| 10 | В.Лобановського | 0,4 | 41 | так | 0,4 |
| 11 | Весняна | 0,4 | 34 | немає | 0 |
| 12 | Винниченка | 0,5 | 9 | немає | 0 |
| 13 | Виноградна | 0,2 | 24 | так | 0,2 |
| 14 | Висоцького | 0,9 | 57 | так | 0,9 |
| 15 | Волошкова | 1,2 | 5 | немає | 0 |
| 16 | Г. Артемовського | 0,5 | 63 | так | 0,5 |
| 17 | Г.Сковороди | 0,5 | 10 | так | 0,5 |
| 18 | Гайова | 2,9 | 93 | частково | 1,7 |
| 19 | Герцена | 1,2 | 40 | так | 1,2 |
| 20 | Глиснянська | 0,3 | 58 | так | 0,3 |
| 21 | Глінки | 0,8 | 22 | частково | 0,5 |
| 22 | Головна | 1,3 | 422 | так | 1,3 |
| 23 | Горблянська | 0,6 | 110 | так | 0,6 |
| 24 | Горіхова | 1,4 | 49 | так | 1,4 |
| 25 | Д.Ботушанської | 1,2 | 109 | так | 1,2 |
| 26 | Д.Ончуленка | 0,8 | 167 | так | 0,8 |
| 27 | Джерельна | 0,6 | 5 | так | 0,6 |
| 28 | Дружби | 0,8 | 95 | частково | 0,6 |
| 29 | Дубинська | 0,3 | 3 | немає | 0 |
| 30 | Є.Гакмана | 0,4 | 4 | немає | 0 |
| 31 | Жасмінна | 0,04 | 1 | немає | 0 |
| 32 | Закарпатська | 1,2 | 85 | так | 1,2 |
| 33 | Затишна | 0,2 | 2 | немає | 0 |
| 34 | Зелена | 0,5 | 7 | так | 0,5 |
| 35 | Зоряна | 0,1 | 3 | немає | 0 |
| 36 | І.Миколайчука | 0,5 | 19 | так | 0,5 |
| 37 | І.Франка | 0,8 | 107 | так | 0,8 |
| 38 | І.Мазепи | 0,2 | 10 | так | 0,2 |
| 39 | І.Сушинського | 1,0 | 158 | так | 1,0 |
| 40 |  Каденюка | 1,1 | 91 | так | 1,1 |
| 41 | Калинова | 0,6 | 6 | немає | 0 |
| 42 | Кармелюка | 4,1 | 110 | частково | 3,6 |
| 43 | Карпатська | 0,8 | 8 | немає | 0 |
| 44 | Квіткова | 0,6 | 63 | частково | 0,4 |
| 45 | Київська | 1,4 | 45 | немає | 0 |
| 46 | Княгині Ольги | 0,6 | 7 | так | 0,6 |
| 47 | Ковальчука | 0,3 | 27 | так | 0,3 |
| 48 | Котляревського | 3,0 | 67 | частково | 2,4 |
| 49 | Кохановського | 0,8 | 7 | немає | 0 |
| 50 | Л.Кобилиці | 0,2 | 11 | так | 0,2 |
| 51 | Лугова | 0,5 | 8 | немає | 0 |
| 52 | М.Рильського | 0,2 | 29 | немає | 0 |
| 53 | М.Суховерського | 1,4 | 97 | частково | 1,1 |
| 54 | М.Черемшини | 0,2 | 20 | так | 0,2 |
| 55 | Макаренка | 0,8 | 131 | частково | 0,6 |
| 56 | Миколаївська | 0,5 | 58 | частково | 0,3 |
| 57 | Миру | 2,3 | 158 | частково | 1,8 |
| 58 | Молодіжна | 0,3 | 49 | частково | 0,2 |
| 59 | Монастирська | 0,9 | 6 | немає | 0 |
| 60 | Мрія | 0,3 | 4 | немає | 0 |
| 61 | О.Кобилянської | 0,6 | 28 | так | 0,6 |
| 62 | О.Кошового | 0,5 | 30 | немає | 0 |
| 63 | О.Пчілки | 0,7 | 5 | немає | 0 |
| 64 | Огієнка | 0,3 | 3 | немає | 0 |
| 65 | П.Амбросій | 0,5 | 30 | немає | 0 |
| 66 | Перемоги | 1,2 | 89 | так | 1,2 |
| 67 | Польова | 2,0 | 74 | так | 2,0 |
| 68 | Поповича | 1,0 | 56 | немає | 0 |
| 69 | Поштова | 0,1 | 31 | немає | 0 |
| 70 | Приозерна | 0,2 | 46 | немає | 0 |
| 71 | Проліскова | 0,5 | 19 | немає | 0 |
| 72 | Річкова | 0,8 | 40 | частково | 0,6 |
| 73 | С.Бандери | 1,3 | 6 | немає | 0 |
| 74 | Сагайдачного | 0,6 | 40 | так | 0,6 |
| 75 | Світанкова | 0,1 | 11 | немає | 0 |
| 76 | Свободи | 1,1 | 1 | немає | 0 |
| 77 | Селищанська | 3,1 | 490 | так | 3,1 |
| 78 | Смерекова | 0,3 | 10 | немає | 0 |
| 79 | Солов'їна | 0,4 | 5 | немає | 0 |
| 80 | Спортивна | 0,3 | 9 | немає | 0 |
| 81 | Степова | 0,4 | 12 | немає | 0 |
| 82 | Стеценка | 1,3 | 13 | немає | 0 |
| 83 | Стінкова | 4,2 | 94 | немає | 0 |
| 84 | Сторожинецька | 1,5 | 189 | так | 1,5 |
| 85 | Т.Шевченка | 1,1 | 304 | так | 1,1 |
| 86 | Терешкової | 0,5 | 13 | частково | 0,3 |
| 87 | Тичини | 0,3 | 13 | немає | 0 |
| 88 | Трояндова | 0,8 | 4 | немає | 0 |
| 89 | Турлуцька | 1,2 | 66 | так | 1,2 |
| 90 | Українська | 0,8 | 5 | немає | 0 |
| 91 | Чернівецька | 3,1 | 250 | частково | 2,4 |
| 92 | Щаслива | 1,6 | 83 | частково | 1,0 |
| 93 | Ю.Федьковича | 0,3 | 10 | немає | 0 |
| 94 | Я.Стецька | 0,2 | 4 | частково | 0,1 |
| 95 | провулок Б.Хмельницького | 0,2 | 14 | немає | 0 |
| 96 | провулок Березовий | 0,2 | 15 | немає | 0 |
| 97 | провулок Буковинський | 0,4 | 9 | частково | 0,2 |
| 98 | провулок Володимира Бузенка | 0,6 | 69 | так | 0,6 |
| 99 | провулок Весняний | 0,07 | 6 | немає | 0 |
| 100 | провулок Гайовий | 0,2 | 9 | немає | 0 |
| 101 | провулок Глінки | 0,7 | 2 | немає | 0 |
| 102 | провулок Горблянський | 0,3 | 7 | немає | 0 |
| 103 | провулок Д.Ботушанської | 0,3 | 21 | так | 0,3 |
| 104 | провулок І.Сушинського | 0,3 | 29 | так | 0,3 |
| 105 | провулок Кармелюка | 0,6 | 22 | немає | 0 |
| 106 | провулок Квітковий | 0,7 | 23 | немає | 0 |
| 107 | провулок Київський | 3,5 | 30 | немає | 0 |
| 108 | провулок Кобилянської | 0,3 | 24 | так | 0,3 |
| 109 | провулок Котляревського | 0,3 | 55 | немає | 0 |
| 110 | провулок Польовий | 0,3 | 33 | так | 0,3 |
| 111 | провулок Приозерний | 0,2 | 7 | немає | 0 |
| 112 | провулок Річковий | 0,2 | 26 | так | 0,2 |
| 113 | провулок Сторожинецький | 0,2 | 7 | немає | 0 |
| 114 | провулок Суховерського | 0,3 | 21 | частково | 0,1 |
| 115 | провулок Чернівецький | 0,3 | 18 | немає | 0 |
| 116 | провулок Шевченка | 0,2 | 51 | частково | 0,1 |
| 117 | провулок Щасливий | 0,8 | 90 | немає | 0 |
| 118 | 1-й провулок Б.Хмельницького | 0,3 | 15 | так | 0,3 |
| 119 | 1-й провулок Володимира Великого | 0,8 | 7 | так | 0,8 |
| 120 | 1-й провулок Володимира Бузенка | 0,4 | 54 | так | 0,4 |
| 121 | 1-й провулок Головний | 0,6 | 52 | так | 0,6 |
| 122 | 1-й провулок Горблянський | 1,0 | 22 | частково | 0,6 |
| 123 | 1-й провулок Горіховий | 0,5 | 8 | частково | 0,3 |
| 124 | 1-й провулок Кармелюка | 0,3 | 7 | частково | 0,1 |
| 125 | 1-й провулок Кохановського | 0,2 | 3 | немає | 0 |
| 126 | 1-й провулок Макаренка | 0,2 | 7 | частково | 0,1 |
| 127 | 1-й провулок Миру | 0,5 | 10 | частково | 0,4 |
| 128 | 1-й провулок Пролісковий | 0,08 | 7 | немає | 0 |
| 129 | 1-й провулок Сагайдачного | 0,2 | 7 | частково | 0,1 |
| 130 | 1-й провулок Селищанський | 0,5 | 30 | немає | 0 |
| 131 | 1-й провулок Сковороди | 0,08 | 4 | немає | 0 |
| 132 | 1-й провулок Сторожинецький | 0,4 | 23 | частково | 0,1 |
| 133 | 1-й провулок Терешкової | 0,4 | 15 | немає | 0 |
| 134 | 1-й провулок Турлуцький | 0,3 | 30 | немає | 0 |
| 135 | 1-й провулок Чернівецький | 0,1 | 4 | немає | 0 |
| 136 | 1-й провулок Шевченка | 0,2 | 17 | немає | 0 |
| 137 | 1-й провулок Щасливий | 1,0 | 37 | частково | 0,7 |
| 138 | 2-й провулок Б.Хмельницького | 0,5 | 3 | немає | 0 |
| 139 | 2-й провулок Володимира Бузенка | 1,4 | 83 | так | 1,4 |
| 140 | 2-й провулок Головний | 0,1 | 3 | так | 0,1 |
| 141 | 2-й провулок Горблянський | 0,7 | 15 | немає | 0 |
| 142 | 2-й провулок Горіховий | 0,1 | 4 | так | 0,1 |
| 143 | 2-й провулок Д.Ончуленка | 0,1 | 13 | немає | 0 |
| 144 | 2-й провулок І.Сушинського | 0,3 | 23 | немає | 0 |
| 145 | 2-й провулок Кармелюка | 0,3 | 27 | частково | 0.1 |
| 146 | 2-й провулок Макаренка | 0,3 | 16 | немає | 0 |
| 147 | 2-й провулок Миру | 0,2 | 18 | немає | 0 |
| 148 | 2-й провулок Сагайдачного | 0,2 | 17 | частково | 0.1 |
| 149 | 2-й провулок Селищанський | 1,5 | 20 | немає | 0 |
| 150 | 2-й провулок Терешкової | 0,4 | 5 | немає | 0 |
| 151 | 2-й провулок Турлуцький | 0,4 | 8 | немає | 0 |
| 152 | 2-й провулок Чернівецький | 0,1 | 6 | частково | 0.50 |
| 153 | 2-й провулок Шевченка | 0,8 | 47 | частково | 0.3 |
| 154 | 2-й провулок Щасливий | 0,6 | 18 | частково | 0.2 |
| 155 | 3-й провулок Володимира Бузенка | 0,8 | 23 | частково | 0.2 |
| 156 | 3-й провулок Головний | 0,2 | 15 | частково | 0.1 |
| 157 | 3-й провулок Горблянський | 0,6 | 10 | немає | 0.2 |
| 158 | 3-й провулок Кармелюка | 0,4 | 44 | немає | 0 |
| 159 | 3-й провулок Макаренка | 0,6 | 56 | частково | 0.3 |
| 160 | 3-й провулок Миру | 0,2 | 9 | частково | 0.1 |
| 161 | 3-й провулок Сагайдачного | 0,2 | 6 | частково | 0.1 |
| 162 | 3-й провулок Селищанський | 0,2 | 4 | немає | 0 |
| 163 | 3-й провулок Турлуцький | 0,5 | 3 | немає | 0 |
| 164 | 3-й провулок Шевченка | 0,6 | 20 | немає | 0 |
| 165 | 3-й провулок Щасливий | 0,7 | 9 | немає | 0 |
| 166 | 4-й провулок Володимира Бузенка | 1,1 | 41 | частково | 0.9 |
| 167 | 4-й провулок Головний | 0,2 | 7 | так | 0.2 |
| 168 | 4-й провулок Селищанський | 0,7 | 34 | так | 0.7 |
| 169 | 4-й провулок Шевченка | 0,2 | 10 | немає | 0 |
| 170 | 4-й провулок Щасливий | 0,6 | 7 | немає | 0 |
| 171 | 5-й провулок Володимира Бузенка | 0,9 | 15 | немає | 0 |
| 172 | 5-й провулок Головний | 0,3 | 26 | так | 0.3 |
| 173 | 5-й провулок Шевченка | 0,2 | 23 | частково | 0.1 |
| 174 | 6-й провулок Володимира Бузенка | 0,7 | 23 | немає | 0 |
| 175 | 6-й провулок Шевченка | 0,2 | 17 | немає | 0 |
| 176 | 7-й провулок Володимира Бузенка  | 0,8 | 8 | немає | 0 |
| 177 | 7-й провулок Шевченка | 0,3 | 12 | немає | 0 |
| 178 | 8-й провулок Володимира Бузенка | 0,6 | 16 | немає | 0 |
| 179 | 8-й провулок Шевченка | 0,8 | 21 | частково | 0.4 |
| 180 | 9-й провулок Володимира Бузенка | 0,7 | 41 | немає | 0 |
|  |  | **Разом** | **139,67** |  |  | **65,2** |
| 1 | село Тисовець | 28 Червня | 2,2 | 519 | так | 2,2 |
| 2 | Анни Дущак | 2,9 | 77 | немає | 0 |
| 3 | Аграрна | 1,4 | 97 | частково | 1,1 |
| 4 | Барвиста | 0,4 | 43 | частково | 0,2 |
| 5 | Буковинська | 1,1 | 10 | немає | 0 |
| 6 | В.Івасюка | 0,4 | 60 | частково | 0,2 |
| 7 | Вишнева | 0,8 | 31 | немає | 0 |
| 8 | Гагаріна | 3,2 | 127 | частково | 2,8 |
| 9 | Гребінки | 0,3 | 19 | немає | 0 |
| 10 | Грушевського | 0,2 | 18 | частково | 0,1 |
| 11 | Дружби | 0,7 | 78 | так | 0,7 |
| 12 | Зарічна | 1,0 | 22 | немає | 0 |
| 13 | Зелена | 0,5 | 14 | немає | 0 |
| 14 | Квітнева | 0,3 | 72 | так | 0,3 |
| 15 | Кільцева | 0,9 | 40 | так | 0,9 |
| 16 | Коцюбинського | 0,3 | 9 | немає | 0 |
| 17 | Л.Українки | 0,5 | 18 | частково | 0,3 |
| 18 | Лісна | 2,5 | 37 | немає | 0 |
| 19 | Макаренка | 0,6 | 26 | частково | 0,4 |
| 20 | Механізаторів | 0,8 | 33 | так | 0,8 |
| 21 | Миру | 0,3 | 18 | частково | 0,2 |
| 22 | Мисливська | 0,7 | 3 | так | 0,7 |
| 23 | Молодіжна | 1,0 | 158 | частково | 0,7 |
| 24 | Нагірна | 0,6 | 23 | частково | 0,2 |
| 25 | Некрасова | 0,7 | 7 | немає | 0 |
| 26 | О.Кошового | 0,5 | 27 | частково | 0,3 |
| 27 | О.Кобилянської | 6,0 | 45 | частково | 0,4 |
| 28 | Пантівська | 2,2 | 129 | так | 2,2 |
| 29 | Південна | 1,0 | 44 | частково | 0,4 |
| 30 | Підгірна | 1,0 | 19 | немає | 0 |
| 31 | Підлісна | 0,5 | 140 | частково | 1,2 |
| 32 | Польова | 0,7 | 8 | немає | 0 |
| 33 | Привокзальна | 1,0 | 118 | частково | 0,8 |
| 34 | Річна | 1,3 | 58 | немає | 0 |
| 35 | Руська | 0,7 | 31 | частково | 0,6 |
| 36 | Садова | 1,1 | 51 | частково | 0,9 |
| 37 | Снячівська | 0,8 | 17 | немає | 0 |
| 38 | Східна | 0,9 | 55 | немає | 0 |
| 39 | Тисовецька | 0,3 | 18 | так | 0,3 |
| 40 | Тиха | 0,5 | 48 | частково | 0,3 |
| 41 | Українська | 0,5 | 38 | так | 0,5 |
| 42 | Федьковича | 4,0 | 175 | частково | 3,0 |
| 43 | Франка | 0,8 | 84 | частково | 0,6 |
| 44 | Чеботаря | 1,2 | 146 | так | 1,2 |
| 45 | Чернівецька | 0,4 | 29 | так | 0,4 |
| 46 | Чехова | 2,1 | 78 | частково | 1,7 |
| 47 | Шевченка | 0,8 | 69 | частково | 0,4 |
| 48 | Шкільна | 0,4 | 85 | так | 0,4 |
| 49 | Яблунева | 0,9 | 140 | так | 0,9 |
| 50 | ІІ-й провулок О.Кобилянської | 0,2 | 42 | немає | 0 |
| 51 | І-й провулок О.Кобилянської | 0,2 | 30 | немає | 0 |
| 52 | провулок Лісний | 0,4 | 23 | немає | 0 |
| 53 | провулок Огородній | 0,1 | 6 | немає | 0 |
| 54 | провулок Анни Дущак | 0,2 | 8 | немає | 0 |
| 55 | провулок Вишневий | 0,3 | 30 | так | 0,3 |
| 56 | провулок Кривий | 0,5 | 7 | немає | 0 |
| 57 | провулок Луговий | 0,6 | 35 | частковий | 0,4 |
| 58 | провулок Молодіжний | 0,3 | 15 | так | 0,3 |
| 59 | провулок Пантівський | 0,3 | 30 | так | 0,3 |
| 60 | провулок Польовий | 0,3 | 7 | немає | 0 |
| 61 | провулок Садовий | 0,3 | 16 | немає | 0 |
| 62 | провулок Світлий | 0,4 | 20 | частково | 0,2 |
| 63 | провулок Світловий | 0,3 | 15 | частково | 0,1 |
| 64 | провулок Сонячний | 0,7 | 8 | немає | 0 |
| 65 | провулок Степний | 0,6 | 13 | немає | 0 |
| 66 | провулок Франка | 0,8 | 9 | немає | 0 |
| 67 | провулок Центральний | 0,3 | 8 | так | 0,3 |
| 68 | провулок Шкільний | 0,2 | 7 | частково | 0,1 |
| 69 | провулок Сторожинецький | 0,2 | 20 | частково | 0,1 |
|  |  | **всього** | **61,1** |  |  | **30,04** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього по громаді** | **275,37** |  |  | **113,24** |
|  | **100%** |  |  | **41%** |

*Законодавча база та адміністрування послуги*

1. Закон Украни «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

3. ДБН - В.2.5-28:2018 – Природне та штучне освітлення;

4. Наказ Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.10.2018р. № 264 «Про затвердження ДБН - В.2.5-28:2018 – Природне та штучне освітлення»

5. Постанова Кабінету Міністрів України про від 15.10.2012р. № 992 «Про затвердження вимог до світлодіодних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення»

**Загальна інформація про стан мережі вуличного освітлення на території Великокучурівської територіальної громади**

Сучасний стан об’єктів вуличного освітлення Великокучурівської СТГ потребує оновлення під сучасні стандарти та потреби жителів громади. Станом на сьогоднішній день в повному обсязі вуличним освітленням забезпечено близько 41 % вулиць громади, із них враховуючи з вище вказаного назріла нагальна потреба в модернізації, реконструкції діючої мережі вуличного освітлення та будівництва нових ліній. Під час модернізації планується заміна вуличних світильників центральних вулиць на LED – світильники – 20%. Реконструкція передбачає заміну кабелю, світильників, аварійних опор – 21%.

Будівництво нових ліній вуличного освітлення – 59%.

На всіх лічильниках вудичного освітлення встановлені таймери, які налаштовує електрик сільської ради на години роботи щомісяця. Так за перше півріччя 2021 року плата за користуванням вуличного освітлення в кількості орієнтовно 2500 світильників становить 395 714, 00 грн. Виходячи із зазначеного виходить витрати орієнтовно на одну світлочку в місяць становить 26 грн.

***Де ми зараз?***

Таблиця 2. Населення Великокучурівської ТГ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва населеного пункту | Населення | Загальна чисельність населення |
| № Багатоквартирні будинки/квартири | № Приватні будинки/Домогосподарства |
| 1 |  Великий Кучурів |  | 2258 | 7470 |
| 2 | Годилів | 17 | 616 | 1731 |
| 3 | Тисовець |  | 1073 | 3557 |
| 4 | Снячів |  | 530 | 1602 |
| 5 | Глибочок |  | 74 | 231 |
| Загалом | 17 | 4551 | 14591 |

\*Кількість населення, що проживає в квартирах - 442

***Де ми зараз?***

 З сільського бюджету використано кошти на утримання вуличного освітлення в 2020 році в сумі – 1306, 1 тис.грн., з них:

- на оплату електроенергії за вуличне освітлення – 852, 8 тис.грн.;

 - поточний ремонт вуличного освітлення з придбанням обладнання – 340, 0 тис.грн.;

- на заробітну плату електрика сільської ради – 113, 3 тис. грн.

*Фінансові дані*

***Де ми зараз?***

*Участь громадян*

Для всіх мешканців Великокучурівської СТГ питання встановлення системи вуличного освітлення є дуже важливим. Відсутність добре освітлених вулиць заважає життєдіяльності громадян, безпеки та захисту їхнього житла. Саме тому населення громади із готовністю підтримало розробку плану з покращення послуги вуличного освітлення та готові прийняти участь у співфінасуванні робіт по модернізації, реконструкції, будівництву вуличних ліній.

Маємо приклад, як у 2004 році для організації та будівництва газопроводу була створена громадська організація «Мрія» в результаті в чого, був побудований центральний газопровід Ясени – Великий Кучурів за рахунок коштів жителів громади. На загальних зборах жителів громади було прийнято рішення про те, що нові абоненти, які будуть підключатися до центрального газопроводу на рахунок ГО «Мрія» вносять кошти для використання їх на благоустрій та розбудову інфраструктури громади. За період 2005-2015 роки було протянуто більше 30 км вуличного на умовах співфінансування. І ця робота продовжується по даний час збільшується мережа вуличного освітлення.

Розширення системи вуличного освітлення вулиць посприяє підвищенню загального рівня життя, покращенню умов екологічної свідомості населення і підвищення загальної культури жителів громади, також у забезпеченні безпеки дорожнього руху і попередження правопорушень.

*SWOT аналіз*

Робоча група співпрацювала зі співробітниками DOBRE, щоб зрозуміти внутрішній потенціал ОТГ щодо управління твердими відходами та можливі зовнішні впливи. Робоча група продовжувала аналіз поточної ситуації за допомогою SWOT-аналізу, спрямованого на усунення слабких сторін, зміцнення сильних сторін, запобігання загрозам, використання можливостей і, врешті, реалізації цього бачення.

***Де ми зараз?***

Таблиця 4. Аналіз слабких та сильних сторін, можливостей та загроз (SWOT)

|  |  |
| --- | --- |
| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| 1. Вуличне освітлення являється комунальною власністю громади
2. 41% охопленої території вуличним освітленням.
3. Утримується за рахунок коштів громади.
4. Підтримка жителів громади у продовжені та співфінансуванні будівництва нових ліній.
5. Підтримка органів місцевого самоврядування.
6. Наявність спеціаліста (електрика) для обслуговування вуличного освітлення.
7. Вибір постачальника електроенергії.
 | 1.Зношеність 50% вуличного освітлення.2. 59% потреби в новому будівництві вуличного освітлення.3. Потреба додаткових кваліфікованих спеціалістів для обслуговування вуличного освітлення.4.Слабка потужність електричних підстанцій, зношеність та застарілість електромереж.5. Перешкоджання великих дерев роботі опорним лініям з подачі електроенергії. |
| Можливості | Загрози |
| 1.Залучення грантових коштів.2. Наявність громадян, які готові долучитися до співпраці та проводити роз’яснювальну роботу щодо активної участі населення.3. Підвищення комфорту проживання у громаді.4. Підвищення рівня безпеки для населення. 5. Впровадження новітніх технологій з вуличного освітлення в громаді.6.Підвищення рівня довіри до місцевої влади. | 1. Відсутність фінансування.
2. Підняття тарифів на електроенергію
3. Слабка потужність трансформаторних підстанцій.
4. Відсутність комунального підприємства, яке б обслуговувало лінії вуличного освітлення.
5. Стихійне лихо.
6. Відміна нічного тарифу та зріст цін на електроенергію.
7. Відсутність пільг для оплати електроенергії органів місцевого самоврядування (бюджетним установам).
 |

***Де ми хочемо опинитись?***

**Частина 2. Бачення управління твердими відходами та визначення стратегічних напрямів вдосконалення послуги та цілей**

Було проведено спеціальне засідання щодо формулювання відповіді на питання «Де ми хочемо опинитись?». Формулювання бачення включає SWOT аналіз, враховуючи внутрішні та зовнішні чинники. Учасники засідання робочої групи сформулювали бачення послуги управління

твердими побутовими відходами на території ОТГ з допомогою DOBRE. Робоча група провела обговорення напрямів вдосконалення.

**Створення сучасної енергоефективної системи управління мережі вуличного освітлення для комфортної, безпечної та екологічної привабливості території Великокучурівської громади**

Мета 2.

**Підвищення рівня безпеки на території громади**

Мета 1. Встановлення нової **та модернізації існуючої мережі вуличного освітлення ТГ**

Мета 3.

**Фінансова стабільність надання послуги з вуличного освітлення.**

Мета 4.

**Залучення громадськості та забезпечення обізнаності та участі громадськості в управлінні послугою вуличного освітлення.**

**Створення ефективної системи управління твердими відходами шляхом їх скорочення і переробки, захисту навколишнього середовища, досягнення фінансової стабільності надання послуг та активне залучення громадськості.**

Мета 2.

**Удосконалена технічна база надання послуг у всій громаді відповідно до санітарно-гігієнічних вимог шляхом забезпечення зменшення обсягів твердих відходів, їх переробки, обробки та захисту навколишнього середовища.**

Мета 1.

**Поліпшення управління твердими відходами та розробка законодавчої бази для надання послуг на території громади.**

Мета 3.

**Фінансова стабільність надання послуг з переробки твердих побутових відходів.**

Мета 4.

**Забезпечення обізнаності та участі громадськості в управління твердими відходами.**

Мета 5.

 **Створення матеріально-технічної бази для забезпечення ефективного функціонування мережі вуличного освітлення**

***Де ми хочемо опинитись?***

Бачення процесу управління та покращення системи вуличного освітлення:

На засіданні робочої групи було визначено бачення модернізації, реконструкції та будівництво вуличного освітлення

***Вуличне освітлення в громаді – престижна, сучасна громада із задоволеними мешканцями.***

*В ході обговорення були також сформовані стратегічні цілі впровадження послуги*

***Де ми хочемо опинитись?***

**Частина 3. Визначення проблем, оперативні цілі та проекти**

Під час засідань робочої групи було обговорено та виявлено проблеми в послузі з вуличного освітлення на території Великокучурівської громади, а саме:

- неякісне освітлення проїзних частин доріг загального користування та часткова відсутність на окремих відрізках доріг вуличного освітлення, це: - некомфортні умови проживання мешканців;

- підвищений рівень травматизму населення;

- високий рівень небезпеки у вечірній та нічний час;

- погіршення кримінальної ситуації на території громади.

 Тому пріоритетними цілями для громади є модернізація, будівництво та реконструкція вуличного освітлення.

**1.Встановлення нової** **та модернізації існуючої мережі вуличного освітлення СТГ:**

 **-** прийняття рішення сесії сільської ради про визначення першочергових вулиць щодо модернізації, будівнитцва та реконструкції вуличного освітлення;

- розроблення проектно –кошторисної документації на будівнитцво нових ліній;

- залучення електрика сільської ради для проведення модернізації вуличного освітлення;

- залучення на договірних засадах підрядну організацію для проведення реконструкції вуличного освітлення.

**2. Підвищення рівня безпеки на території громади:**

**-** освітлення доріг місцевого значення;

- освітлення об’єктів соціально-культурної сфери, які фінансуються за рахунок коштів бюджету СТГ та місць відпочинку громадян.

**3.Фінансова стабільність надання послуги з вуличного освітлення.**

- Великокучурівська сільська рада бере на себе зобов’язання щодо оплати за використану електроенергію та утримання в належному стані мережі вуличного освітлення**.**

- жителі громади будуть залучені до співфінансування у розвитку мережі вуличного освітлення.

**4. Залучення громадськості та забезпечення обізнаності та участі громадськості в управлінні послугою вуличного освітлення**

**-** проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо впровадження проекту;

- про хід реалізації проекту буде постійно висвітлюється на веб –сайті та соціальних мережах Великокучурівської сільської ради

*Вибір критеріїв та пріоритетність цілей (проектів)*

 Оскільки план удосконалення послуги є довгостроковим документом, він вимагає попередньої підготовки етапів виконання на основі вибраних критеріїв. Команда DOBRE запропонувала метод ранжування за критеріями визначення пріоритетів.

Цей метод ранжування ґрунтується на системі критеріїв визначення пріоритетів, підрахунку оцінок та коефіцієнтів пріоритетності. Метою визначення пріоритетності є визначення важливості проектів та групування їх у довго- та короткострокові проекти відповідно до критеріїв, встановлених громадою. Цей підхід робить процес партисипативним та прозорим, дозволяючи розглянути критерії ранжування:

Процес складається з наступних етапів:

А - вибір критеріїв визначення пріоритетів;
В - розробка системи оцінки параметрів;
С - системи оцінки балів,
D - встановлення пріоритетів для групи зацікавлених сторін.

Робоча група проголосувала за такі критерії:

* Охорона здоров’я (12 голосів)
* Підтримка громадян (5 голосів)
* Покращення навколишнього середовища (4 голоси)
* Необхідне фінансування (приблизний розрахунок) ( 3 голоси )

Визначення пріоритетів кожного з членів Робочої групи міститься в Додатку.

***Як ми можемо досягти успіху?***

**Частина 4. План дій**

*Таблиця плану дій*

План дій включає визначення пріоритетних завдань, що ґрунтуються на пріоритетності проектів. У таблиці нижче завдання, позначені зеленим, є короткостроковими пріоритетами, завдання, позначені синім, є середньостроковим пріоритетом, а ті, що позначені червоним, є довгостроковими пріоритетами.

Таблиця 5. Таблиця плану дій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мета 1. **Встановлення** **нової та модернізації існуючої мережі вуличного освітлення на території населених пунктів Великокучурівської СТГ в кількості 700 світильників.** | Оцінки | Мета 2. **Підвищення рівня безпеки на території громади**  | Оцінки |
| Завдання1. Обстеження існуючої мережі вуличного освітлення по напрямку дороги місцевого значення Чернівці -Глибока для підрахунку кількості вуличних світильників |  | Завдання 1. Освітлення доріг місцевого значення з встановленням світильників на кожній опорі для дотримання вимоги ДСТУ. |  |
| Завдання2. Обстеження існуючої мережі вуличного освітлення по напрямку дороги місцевого значення Великий Кучурів – Снячів - Крива для підрахунку кількості вуличних світильників |  | Завдання 2. Освітлення об'єктів соціально-кульутрної сфери, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету та місць відпочинку громадян. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Мета 3. Фінансова стабільність надання послуги з вуличного освітлення. У зв’язку із тим, що на даний час встановлені світильники, які часто виходять з ладу, що призводить до додаткових витрат коштів сільського бюджету. При встановлені нових LED світильників, заміни мережі вуличного освітлення та встановлення стабілізаторів напруги надасть можливість довгострокового використання вищевказаних світильників. На даний час поки що не планується встановлення станції автоматичного керування.** |  | Мета 4. **Залучення громадськості та забезпечення обізнаності та участі громадськості в управлінні послугою вуличного освітлення** |  |
| Завдання 1 Передбачення коштів в сільському бюджеті для оплати електроенергії вуличного освітдення. |  | Завдання 1. Висвітлення контактних телефонів диспечерської служби РЕМу на офіційних сторінках веб-сайту, соціальних мережах, стендах оголошень щодо звернення в разі виникнення аварійності ситуації . |  |
| Завдання 2. Передбачення коштів в сільському бюджеті для утримання вуличного освітлення. |  | Завдання 2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо впровадження проекту. |  |
| Завдання 3. Утримання спеціалістів з обслуговування вуличного освітлення за рахунок коштів сільського бюджету. |  | Завдання 3. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо впровадження проекту.Завдання 4. Залучення депутатів та активістів щодо проведення інформаційної кампанії.Завдання 5. Проведення опитування серед жителів громади стосовно впливу задоволення політикою сільської ради щодо модернізації вуличного освітлення |  |
| Мета 5. Створення матеріально-технічної бази для забезпечення ефективного функціонування мережі вуличного освітлення |  |  |  |
| Завдання 1. На балансі сільської ради рахуються 112 бетонних опор, 2500 світильників та 48 лічильників. |  | . |  |

Для вирішення всіх поставлених задач для покращення послуги вуличного освітлення розроблено календарний план графік виконання завдань , а також призначено відповідальні особи. Чітко вказано очікувані результати та визначено джерела фінансування.

**Очікувані результати**

В результаті реалізації всіх проектів очікується:

Покращення надання послуги з вуличного освітлення, охопленої більшої території населених пунктів громади та безпеки життя громадян, збереження майна.

**Фінансова сталість**

Після завершення проектів буде забезпечено завдяки отриманій технічній можливості економії коштів сільського бюджету, що призведе до більш раціонального їх використання та можливості пере направити на фінансування енергозберігаючих, інноваційних та інших проектів вуличного освітлення. Крім того в Енергетичній кампанії з'явиться можливість отримання додаткових коштів від збільшення мережі вуличного освітлення, покращення естетичного вигляду громади та безпеки життя.

**Інституційна сталість**

«Власником» результатів проектів, буде Великокучурівська сільська рада. Одержане майно буде належати громаді.

 **Політична сталість**

 Впровадження даних проектів буде носити не тільки соціальний та економічний ефект, а й такий, як позитивна громадська думка та підвищення привабливості території громади. Сільська рада отримає можливість впливати на якісні послуги, що надається на території громади та підвищення рівня безпеки. Покращення послуг вуличного освітлення може також сприятиме розвитку бізнесу.

Таблиця 6. Зведена таблиця проектів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг  | Проект | Завдання | період виконання | Результати  | Відповідальні  |
| 255,25 | Модернізація вуличного освітлення | 1.Обстеження існуючої мережі вуличного освітлення по напрямку дороги місцевого значення Чернівці -Глибока для підрахунку кількості вуличних світильників2.Обстеження існуючої мережі вуличного освітлення по напрямку дороги місцевого значення Великий Кучурів – Снячів - Крива для підрахунку кількості вуличних світильників3. Придбання LED світильників та кабель СІП 2\*16.4. Заміна діючих світильників на нові LED світильники. | Серпеньсерпень Жовтень – листопадГрудень -березень | Покращення послуги вуличного освітлення, безпека життя.Кількість світильників 700 | Цуркан Дмитро Миколайович, Максимюк Руслан Якимович. |
| 254,15 | Влаштування нової лінії вуличного освітлення | 1. Прийняття рішення сесії щодо надання дозволу на будівництво ліній вуличного освітлення та виготовлення технічних умов на будівництво нових ліній..
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації .
3. Виділення коштів з сільського бюджету для будівництва нових ліній та проведення тендерних процедур.
4. Визнання переможця та заключення договору з виконавцем робіт.
5. Акт приймання – передачі виконаних робіт.
 |  | Кількість проведених нових ліній в 2 кмЗбільшення користувачів отримання послуги вуличного освітлення | Цуркан Дмитро Миколайович, Максимюк Руслан Якимович. |
| 242,88 | Реконструкція вуличного освітлення  | 1.Прийняття рішення сесії щодо надання дозволу на реконструкцію лінії вуличного освітлення.2.Виділення коштів з сільського бюджету для реконструкції вуличного освітлення та проведення тендерних процедур.3.Визнання переможця та заключення договору з виконавцем робіт.4.Акт приймання – передачі виконаних робіт. |  | Покращення послуги вуличного освітлення, безпека життя. | Цуркан Дмитро Миколайович, Максимюк Руслан Якимович. |
|  |  |  |  |  |  |

***Як ми можемо досягти успіху?***

***Як ми можемо досягти успіху?***

Якісні Результати та Індикатори

Члени робочої групи обговорили питання ефективності виконання плану, а також стандарти та результати продуктивності

Робоча група почала з визначення короткострокових результатів виконання SDIP.

Підготовка плану моніторингу та оцінки розпочалась з визначення основних результатів вдосконалення управління послугою вуличного освітлення. Всі результати оцінювалися за допомогою відповідних показників, поточних та запланованих. Було зазначено про необхідність періодичного перегляду плану під час його виконання.

***Як ми можемо досягти успіху?***

*Якісні результати та індикатори*

Члени робочої групи обговорили питання ефективності виконання SDIP. Робоча група обговорила стандарти та результати продуктивності. На даний час на території Великокучурівської СТГ вуличним освітлення охоплено 41 % протяжністю 113, 24 км, кількістю – 2500 світильників із загальної протяжності доріг 275, 37 км. В основному світильники розміщені через одну опору, що порушує норми ДСТУ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕЗУЛЬТАТИ надання послуг управління мережею вуличного освітлення | Визначення показників та одиниць виміру | Мета  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Рівень задоволеності послугою з впровадження проекту з модернізації вуличного освітлення | Покращення послуги вуличного освітлення, безпека життя, привабливість громади. | 25% | 50% | 65% | 75% | 85% | 90% |
| Будівництво нових ліній вуличного освітлення Рівень покриття вулиць вуличного освітлення. | Збільшення кількості громадян охоплених послугою вуличного освітлення у співвідношенні від загальної протяжності території громади | 70% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% |
| Реконструкція вуличного освітлення  | Стабільність роботи мережі вуличного освітлення. | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Як ми можемо досягти успіху?***

**Частина 5. Моніторинг та оцінка**

Робоча група розробила детальний план дій, який відповідає баченню покращенню послуг із вуличного освітлення та стратегічним цілям і оперативним завданням. План дій складається з проектів, кожен проект має карту проекту, де вказано етапи, заходи, календарний план та відповідальних осіб. Карти проектів містяться в Додатку 1. Робоча група з реалізації даного проекту буде відповідальна за координацію впровадження Плану та за організацію моніторингу і оцінювання.

Мета 2.

**Підвищення рівня безпеки на території громади**

Мета1.

Встановлення нової **та модернізації існуючої мережі вуличного освітлення ТГ**

Мета 3.

**Фінансова стабільність надання послуги з вуличного освітлення.**

Мета 4.

**Залучення громадськості та забезпечення обізнаності та участі громадськості в управлінні послугою вуличного освітлення**

Мета 5. **Створення матеріально-технічної бази для забеспечення ефективного функціонування мережі вуличного освітлення**

Мета 2.

**Удосконалена технічна база надання послуг у всій громаді відповідно до санітарно-гігієнічних вимог шляхом забезпечення зменшення обсягів твердих відходів, їх переробки, обробки та захисту навколишнього середовища.**

Мета 1.

**Поліпшення управління твердими відходами та розробка законодавчої бази для надання послуг на території громади.**

Мета 3.

**Фінансова стабільність надання послуг з переробки твердих побутових відходів.**

Мета 4.

**Забезпечення обізнаності та участі громадськості в управління твердими відходами.**

Ціль 5.1

Ціль4.1

1.1

Ціль 2.2

Ціль 2.3

Ціль 1.2

1.1

Ціль 1.3

1.1

Ціль 3.1

1.1

Ціль 3.2

1.1

Ціль 2.1

1.1

Ціль 1.4

Ціль 1.1

1.1

Завдання 1.1

1.1

**Ціль 1.1.** Покращення послуги вуличного освітлення.

Ціль 1.2. Безпека життя.

Ціль 1.3. Привабливість території.

Ціль 1.4. Задоволеність користувачів послуги.

Ціль 2.1. Зменшення дорожньо-транспортних пригод.

Ціль 2.2. Безпека житла громадян.

Ціль 2.3.Збереження комунального майна.

Ціль 3.1. Виділення коштів з сільського бюджету для оплати за користування вуличним освітленням.

Ціль 3.2. Збільшення надходжень до Енергетичної кампанії.

Ціль 4.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо впровадження проектів, залучення депутатів та активних жителів громади щодо проведення інформаційних кампаній.

Ціль 5.1. Взяття на баланс Великокучурівської сільської ради збудованої мережі вуличного освітлення.

Основні завдання системи моніторингу сфери послуг вуличного освітлення:

 Впровадження Плану удосконалення послуги грунтується на постійному процесі моніторингу виконпння заходів та оцінки ефективності досягнутих результатів. Кожних півроку Робоча група з реалізації проекту буде проводити відповідний моніторинг стану реалізації Плану. У ході моніторингу виконпння Плану удосконалення послуг вирішується низка завдань: контроль за реалізацією Плану в цілому; оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, стратегічними та операційними цілями; аналіз інформації щодо змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку громади для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Плану.

 **Індикатори якості та план моніторингу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікувані результати** | **Показники** | **Базові дані****(2021р)** | **Цілі** | **Різниця між цілями та показниками** | **Джерело інформації** | **Методи збору інформації** | **Частота вимірювань** | **Відповідальність** |
| Якісне вуличне освітлення | Застаріла мережа вуличного освітлення та світильників | 2500 | 20% | 20% | Електрик сільської ради | Інфор-мація | 1 раз на рік | Заступник голови з питань ЖКГ |
| Безпека пішоходів та якісне вуличне освітлення | Модернізація вуличного освітлення | 700 | 15% | 15% | Електрик сільської ради | Нфор-мація | 1 раз на рік | Заступник голови з питань ЖКГ |
| Задоволення споживачів якістю надання послуги | % задоволених від загальної кількості опитаних | - | 80% |  | Викон-ком | Опиту-вання | 1 раз на рік | Заступник голови з питань ЖКГ |

***Як ми можемо досягти успіху?***

*Показники продуктивності*

Робоча група почала з визначення короткострокових **результатів** виконання SDIP.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Кількість LED світильників для модернізації вуличного освітлення | 0 | 700 | 50 | 50 | 50 |
| Кількість освітлених вулиць нового будівництва вуличного освітлення | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Заміна світильників та кабелів СІП 2\*16 при реконструкції вуличного освітлення | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Де ми хочемо опинитись?***Підготовка плану моніторингу та оцінки розпочалась з визначення основних **результатів** вдосконалення послуги вуличного освітлення. Всі результати оцінювалися за допомогою відповідних показників, поточних та запланованих. Члени команди DOBRE та робочої групи обговорили необхідність періодичного перегляду плану під час його виконання. |
| Очікувані результати | Показники | Базові дані | Цілі |  Різниця між цілями та показниками | Джерело інформації | Методи збору інформації | Частота | Відповідальність |
| Модернізація вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво нових ліній вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконстукція вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **ПРОЄКТ УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Назва проєкту**  | Модернізація вудичного освітлення населених пунктів Великокучурівської СТГ. |
| **2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проєкт**  | Стратегічна ціль 2: Громада – територія комфорту. |
| **3. Мета та завдання/цілі проєкту****(підтримка діючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток людського капіталу та трудових ресурсів)**  | Мета проєкту – створення комфортних, безпечних умов ддля проживання на території громади, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій. |
| **4. Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія Великокучурівської СТГ |
| **5. Кількість мешканців, які використовувати-муть результати проєкту.****Кількісні та якісні результати проєкту**  | **Кількісні результати проєкту:****-** мешканці Великокучурівської СТГ (14,5 тис. осіб) та інші громадяни, які працюють на території та користуються сполученням місцевої дороги Глибока – Чернівці та Великий Кучурів- Снячів-Крива.**Якісні результати проєкту:**Заміна технологічно та фізично застарілих ламп та світильників на LED світильники.Планується провести заміну 700 світильників на LED світильники по центральним дорогам місцевого значення по напрямку Чернівці – Глибока та Великий Кучурів- Снячів-Крива протяжністю 25 км для підвищення показників даної мережі, забезпечення нормативної освітленості проїжджих частин вулиць, яке буде відповідати сучасним нормам.  |
| **6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проєкт** |  Враховуючи нинішній стан вуличного освітлення, необхідно визнати, що він, за невеликим винятком є незадовільним для центральних вулиць території громади. Близько 50% вуличних світильників не відповідає вимогам сучасних нормативів. Електромережі вуличного освітлення виконані повітряними лініями більша частина яких виконана оголеним проводом, потребує заміни на самонесучий ізоляваний провід (СІП). Даний проект передбачає модернізацію системи вуличного освітлення, шляхом заміни світильників на сучасні LED світильники та заміни електричного дроту. Одночасно різке зростання інтенсивності руху на дорогах громади створили додаткові проблеми щодо безаварійного переміщення автотранспорту. Відповідно, зросли норми освітленості вулиць, підвищилися вимоги до яскравості полотна дороги і її розподілу.  |
| **7. Доцільність проєкту** | Даний проєкт доцільно реалізувати у Великокучурівській СТГ тому, що в першу чергу спрямований на забезпечення комфортних умов проживання та пересування громадян в нічну пору доби, а також зменшення ризику ДТП викликаних недостатньою освітленістю проїзжих частин доріг громади та безпеки життя громадян. Також реалізація проекту дасть зниження витрат на технічне обслуговування економії бюджетних коштів. |
| **8. Опис проєкту** | Планується впровадити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання електроенергії та зменшення експлуатаційних витрат шляхом заміни вуличних світильників на LED світильники та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, заміна електропроводу. |
| **9. Ключові етапи реалізації проєкту** | Основними етапами реалізації проєкту є:1. Підготовчий.
2. Організаційний.
3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання.
4. Демонтаж , монтаж світильників та заміна кабелів.
5. Звіт про реалізацію проекту
 |
| **10. Заходи проєкту** | **Етап 1. Підготовчий**1.1. Провести засідання Робочої групи з удосконалення надання послуги вуличного освітелння, на якому:* Затвердити План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ та План дій з її впровадження.
* Прийняти рішення про реалізацію проєкту в рамках компоненту «План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ».
* Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проєкту та його співфінансування.
* Підготувати проєкт рішення на сесію Великокучурівської сільської ради про виділення коштів на співфінансування для реалізації проєкту та гарантійний лист про внесення частки мінімум 30% у реалізацію проєкту (у грошовій або натуральній формі).
* Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту.
* Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту.

**Виконавці заходів: Робоча група по реалізації даного проєкту Великокучурівської СТГ****Етап 2. Організаційний**2.1. Подати Голові СТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту.2.2. Подати Голові СТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту.2.3. Провести обстеження існуючої мережі вуличного освітлення по напрямках доріг місцевого значення Чернівці –Глибока та Великий Кучурів – Снячів-Крива. 2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проєктну заявку на реалізацію проєкту.2.4. Про хід реалізації проєкту розміщувати на офіційному веб –сайті сільської ради та соціальних мережах.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ спільно із програмним спеціалістом DOBRE****Етап 3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання.**3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі3.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання3.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 4. Демонтаж, монтаж світильників та заміна кабелів.****4.1.** Проведення тендерних процедур на визначення підрядника щодо надання послуги з проведення робіт по демонтажу, монтажу та заміни кабелів.4.2. Укладання угоди з переможцем конкурсу.4.3.Проведення робіт з демонтажу та монтажу LED світильників та заміни кабелів.4.4. Взяти на баланс закуплене обладнання. **Виконавці заходів: члени Робочої групи з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 5. Звіт по реалізацію проекту.**5.1. Отримання актів виконаних робіт від підрядної організації та платіжних доручень за виконанні роботи.5.2. Формування звіту та відправлення його програмі «DOBRE» **Виконавці заходів: члени Робочої групи удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.**  |
| **11. Очікувані результати від реалізації проєкту** | 1. Підвищення якості, безпеки життя на території громади.2. Підвищення рівня комфортності життя проживання в громаді.3. Створеня безпечних та сприятливих умов пересування громадою, в тому числі і для осіб похилого віку та для осіб з обмеженими можливостями.4. Підвищення рівня довіри до влади. |
| **12. Графік реалізації проєкту і його тривалість** | Тривалість проєкту 1 – 6 місяців. Графік реалізації проєкту у Частині 3. План удосконалення послуг вуличного освітлення. |
| **13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.** | Загальний бюджет проєкту – 2 028 079,50 грн., в т.ч.:- Led світильник консульний AVT-STL 50W 6000К IP65 700 шт\*771,40грн.=539 980,00 грн.https://ledon.net.ua/led-prozhektory/svetilniki-konsolnye/led-prozhektor-konsolnyj-aw-stl-50w-6000k-ip65.html- СІП 2х16 Прикарпаткабельhttps://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sp-2h16-prikarpatkabel-IDM7iBf.html?sd=1#89e72311e0 32890 м\*14,00 грн.= 460 460,00 грн.- Кронштейн світильника Led<https://avtoluk.com.ua/p1454838707-kronshtejn-svitilnika-led.html>700 шт\*190,00 грн.=133 000,00 грн.Затискач проколюючий TTD 151 neo 1400шт\*139,20 грн.=194 880,00 грн.https://elektrom.com.ua/p740852841-zatiskach-prokolyuyuchij-ttd.html?source=merchant\_center&gclid=EAIaIQobChMIv\_7-yoT38gIVmUeRBR2x\_Q5HEAQYBSABEgJejPD\_BwE |
| **14. Можливі джерела співфінансування проєкту** | * Кошти місцевого бюджету – 699 759, 50 грн. в т.ч.:
* Демонтаж, монтаж світильників та прокладання кабелю СІП 2\*16 підрядною організацією

700 шт.\*769,00 грн.= 538 300,00 грн.* Клемна колодка 20 ампер 117 шт\*44,21грн.= 5173,00 грн.

 <https://agart.ua/klemmnaya-kolodka-lp-12p-450v-24a-4-mm-43312nyp-dks> - Кабель силовой АВВГ 2х2,5 1400м\*6,19 грн.= 8666,00 грн. <https://led-story.com.ua/katalog-tovarov/kabel-silovoj-avvg-2h2-5>* Гайка DIN 934 М8 клас міцності 8 (250 шт/уп) 6 упак \* 200,00 грн.=1200,00 грн.
* <https://fixpro.com.ua/din934-gajka-m8-8-cb-500sht-upak-23-3?gclid=EAIaIQobChMIoYn_pNr58gIVk7WyCh2O3w5AEAQYASABEgIBLfD_BwE>
* Зажим натяжний анкерний ЗА 1.1 (2х16-25) мм 400 шт\* 13,98 грн.= 5592,00 грн.

[Подробнее: https://sstal.com.ua/p926245111-zazhim-natyazhnoj-ankernyj.html?source=merchant\_center&gclid=EAIaIQobChMIwJ2Xnov38gIVbRDmCh3YzgnmEAkYByABEgLL9\_D\_BwE](https://sstal.com.ua/p926245111-zazhim-natyazhnoj-ankernyj.html?source=merchant_center&gclid=EAIaIQobChMIwJ2Xnov38gIVbRDmCh3YzgnmEAkYByABEgLL9_D_BwE)* Натяжний анкерний зажим для СІП 2х16 (арматура пластіна) 300 шт.\*46,00 = 13800,00 грн.

<https://cv-svet.com.ua/p448167577-natyazhitel-ankernyj-zazhim.html>- Стабілізатор напруги Гібрид У 7-1/16 v2.0 (3500), Елекс 25 шт\* 2520,00 грн.= 63 000,00 грн. <https://electrica-shop.com.ua/ua/p36288-stabilizator_naprugi_gibrid_u_7-1-16_v2-0_3500_eleks> - ЩМП-2 (500х400х220 1 мм) IP65 щит монтажний 25 шт.\*2561,14 грн.= 64 028 ,50 грн.https://www.avtomats.com.ua/4773-shchmp-2\_ip65.html |
| **15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проєкту****(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)** | * відсутні
 |
| **16. Виконавці проєкту(Основні, підтримка, імена осіб)** | Загальна координація реалізації проєкту:* Робоча група з удосконалення послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ
* Основні виконавці:
* Дмитро ЦУРКАН – ініціатор плану удосконалення послуги вуличного освітлення.
* Наталя БАЛАВЛЮК – ініціатор плану удосконалення послуги вуличного освітлення.
* Марія Цуркан – ініціатор плану удосконалення послуги вуличного освітлення.
* Підтримка виконання проєкту:
* Ігор ГАЛАН – заступник сільського голови
 |
| **17. Заінтересовані сторони в реалізації проєкту** | * Місцева влада Великокучурівської СТГ
* Мешканці Великокучурівської СТГ
 |
| **18. Джерела додаткової інформації** |   |
| **19. Інше** |  |

**ПРОЄКТ УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКОЇ СТГ №2**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Назва проєкту**  | Будівництво вуличного освітлення на території Великокучурівської СТГ |
| **2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проєкт**  | Стратегічна ціль 2. Громада – територія комфорту. |
| **3. Мета та завдання/цілі проєкту****(підтримка діючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток людського капіталу та трудових ресурсів)**  | Мета проєкту – є підвищення рівня безпеки на території населених пунктів Великокучурівської СТГ.Завдання проєкту: - будівництво нових ліній вуличного освітленні в селах Глибочок (Снячівський) вулиця Головна, та вулиця Підлісна в селі Тисовець, і вулиця Головна села Снячів. |
| **4. Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія Великокучурівської СТГ (села Тисовець, Великий Кучурів, Снячів та Глибочок (Снячівський). |
| **5. Кількість мешканців, які використовувати-муть результати проєкту** **Кількісні та якісні результати проєкту** | * Громада Великокучурівської СТГ ( 14,5 тис. осіб)

**Кількісні результати проєкту:**Буде побудовано 3,6 км нових ліній вуличного освітлення.**Якісні результати проєкту:**Будівництво нових ліній вуличного освітлення створить комфортні умови для жителів у віддалених куточках громади. |
| **6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проєкт** | На території громади є відрізки доріг та вулиць, які взагалі не освітлюються, що створює проблеми для комфортного проживання жителів даної території. Необхідність вуличного освітлення задля забезпечення належної безпеки в темний період доби, де проживають молоді сім'ї, пенсіонери, діти шкільного та дошкільного віку, інваліди. Це створить сприятливі умови для проживання в селах, підвищення рівня добробуту населення та гарантування безпеки.  |
| **7. Доцільність проєкту** | Останнім часом збільшилась кількість звернень місцевих жителів стосвно питання освітлення вулиць. Тому вирішення даної проблеми є дуже важливим та актуальним питання для мешканців громади. Окрім того результати проєкту матимуть опосередкований вплив на жителів інших населених пунктів сільської ради, які відвідують дані села та на осіб, які перебуватимуть на території чи подорожуватимуть через територію громади. Саме тому виникла необхідність зниження рівня аварійності на вулицях, запобігання травматизму населення та покращення умов благоустрою в населених пунктах громади.  |
| **8. Опис проєкту** | В рамках проєкту передбачається:- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво нових ліній вуличного освітлення в населених пунктах громади:- частина вулиць Головної сіл Снячів та Глибочок – 2,4 км;- частина вулиці Підлісної села Тисовець – 1,2 км. |
| **9. Ключові етапи реалізації проєкту** | Основними етапами реалізації проєкту є:1. Підготовчий
2. Організаційний
3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання та підрядної організації на проведення робіт.
4. Будівництво нових ліній вуличного освітлення.
5. Звіт про реалізацію проекту
 |
| **10. Заходи проєкту** | **Етап 1. Підготовчий**1.1. Провести засідання Робочої групи з удосконалення надання послуги вуличного освітелння, на якому:* Затвердити План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ та План дій з її впровадження.
* Прийняти рішення про надання дозволу на будівництво нових ліній вуличного освітлення та на реалізацію проєкту в рамках компоненту «План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ»
* Підготувати лист-звернення до міжнарожних донорів про підтримку проєкту та його співфінансування.
* Підготувати проєкт рішення на сесію Великокучурівської сільської ради про виділення коштів на співфінансування для реалізації проєкту та гарантійний лист про внесення частки мінімум 30% у реалізацію проєкту (у грошовій або натуральній формі).
* Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту.
* Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту

**Виконавці заходів: Робоча група по реалізації даного проєкту Великокучурівської СТГ.****Етап 2. Організаційний**2.1. Подати Голові СТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту.2.2. Подати Голові СТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту.2.3. Провести обстеження існуючої мережі вуличного освітлення вулиць Головної сіл Снячів та Глибочок та вулиці Підлісної села Тисовець з метою підрахунку орієнтовності потреби у добудові вуличного освітлення.  2.3. Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво нових ліній вуличного освітлення.2.4. Підготувати проєктну заявку на реалізацію проєкту.2.5. Про хід реалізації проєкту розміщувати на офіційному веб –сайті сільської ради та соціальних мережах.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ.****Етап 3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання.**3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі.3.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання.3.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 4. Будівництво нових ліній вуличного освітлення.****4.1.** Проведення тендерних процедур на визначення підрядника щодо надання послуги з проведення робіт по будівництво нових ліінй вуличного освітлення.4.2. Укладання угоди з переможцем конкурсу.4.3. Одержання повідомлення про початок будівельних робіт.4.3.Проведення робіт по будівництву нових ліній вуличного освітлення .4.4. Одержання декларації про готовність об'єкта до експлутатації.4.5. Проведення розрахунку з організаціями-виконавцями робіт проекту.4.6. Взяти на баланс закуплене обладнання. **Виконавці заходів: члени Робочої групи з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 5. Звіт по реалізацію проекту.**5.1. Отримання актів виконаних робіт від підрядної організації та платіжних доручень за виконанні роботи.5.2. Формування звіту та відправлення його донорам. **Виконавці заходів: члени Робочої групи удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.**  |
| **11. Очікувані результати від реалізації проєкту** | Вулиці Головна сіл Снячів та Глибочок, а також вулиця Підлісна села Тисовець матимуть привабливий вигляд для мешканців та відвідувачів в темний період доби. Будуть створені умови для безпечного пересування людей різних категорій населення. Зросте рівень соціального задоволення мешканців громади. На зазначених вулицях знизиться рівень травматизму.  |
| **12. Графік реалізації проєкту і його тривалість** | Тривалість проєкту 1 – 6 місяців.  |
| **13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.** | Загальний бюджет проєкту – 552 000,00 грн., в т.ч.:- Led прожектор консольний AVT-STL 50W 6000К IP65 90 шт\*771,40грн.=69 426,00 грн.https://ledon.net.ua/led-prozhektory/svetilniki-konsolnye/led-prozhektor-konsolnyj-aw-stl-50w-6000k-ip65.html- СІП 2х16 Прикарпаткабельhttps://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sp-2h16-prikarpatkabel-IDM7iBf.html?sd=1#89e72311e0 3600 м\*14,00 грн.= 50 400,00 грн.- Кронштейн світильника Led<https://avtoluk.com.ua/p1454838707-kronshtejn-svitilnika-led.html>90 шт\*190,00 грн.= 17 100,00 грн.Затискач проколюючий TTD 151 neo 180шт\*139,20 грн.=25 056,00 грн.https://elektrom.com.ua/p740852841-zatiskach-prokolyuyuchij-ttd.html?source=merchant\_center&gclid=EAIaIQobChMIv\_7-yoT38gIVmUeRBR2x\_Q5HEAQYBSABEgJejPD\_BwE- Опора СВ 105-5 кількість 90 шт\*2800,00 грн.=252 000,00 грн. https://prom.ua/ua/p645495025-opora-105.html?token=v2%3Ac8y\_p2sVo85omK7Og\_\_wPvxgSLSjyc5MQYsbLjqZrqPxcB\_-6G9mt5iVJP6\_ebei-GFtvREmCFSLLes\_AI3mNS4EZKY8vVCujRXafGnawwK0eREa&campaign\_id=1630973&product\_id=645495025&source=prom%3Acatalog&locale=uk&category\_ids=13070417&primelead=MQ&from\_spa=true |
| **14. Можливі джерела співфінансування проєкту** | * Кошти місцевого бюджету – 151 118,00 грн. в т.ч.ґ:
* Виготовлення проектно-коштористної документації – 13 000,00 грн.
* Будіництво та монтаж світильників опори та прокладання кабелю СІП 2\*16 підрядною організацією 3,6 км – 132 000,00 грн.
* Клемна колодка 20 ампер 15 шт\*44,21грн.= 664,00 грн.

 <https://agart.ua/klemmnaya-kolodka-lp-12p-450v-24a-4-mm-43312nyp-dks> - Кабель силовий АВВГ 2х2,5 180м\*6,19 грн.= 1114,00 грн. <https://led-story.com.ua/katalog-tovarov/kabel-silovoj-avvg-2h2-5>* Гайка DIN 934 М8 клас міцності 8 (250 шт/уп) 1 упак \* 200,00 грн.=200,00 грн.
* <https://fixpro.com.ua/din934-gajka-m8-8-cb-500sht-upak-23-3?gclid=EAIaIQobChMIoYn_pNr58gIVk7WyCh2O3w5AEAQYASABEgIBLfD_BwE>
* Натяжний анкерний зажим для СІП 2х16 (арматура пластіна) шт. 90 \*46,00 = 4140,00 грн.

<https://cv-svet.com.ua/p448167577-natyazhitel-ankernyj-zazhim.html> |
| **15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проєкту****(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)** | * Прийняття рішень щодо дозволу на будівництво нових ліній вуличного освітлення;
* Проведення тендерних процедур.
 |
| **16. Виконавці проєкту (Основні, підтримка, імена осіб)** | Загальна координація реалізації проєкту:* Робоча група з плану удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ.

Основні виконавці:* Дмитро Цуркан – заступник сільського голови з питань житлово-комунального господарства сільської ради;
* Ігор Галан – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 |
| **17. Заінтересовані сторони в реалізації проєкту** | * Місцева влада Великокучурівської СТГ
* Мешканці Великокучурівської СТГ
* Старостинські округа Великокучурівської СТГ
 |
| **18. Джерела додаткової інформації** |  |
| **19. Інше** |  |

**ПРОЄКТ УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКОЇ СТГ №3**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Назва проєкту**  |  Реконструкція вуличного освітлення на території населених пунктів Великокучурівської СТГ |
| **2. Стратегічна і операційна цілі, до яких має відношення даний проєкт**  | Стратегічна ціль 2. Громада – територія комфорту. |
| **3. Мета та завдання/цілі проєкту****(підтримка діючого бізнесу, заохочення до підприємництва, залучення та робота з інвесторами, розвиток люського капіталу та трудових ресурсів)**  | Мета проєкту – раціональне використання електроенергії, зменшення витрат, підвищення якісних показників даної мережі, забезпечення нормативної освітленості проїзної частини вулиць.Завдання проєкту: * Підвищення загального рівня життя;
* покращення екологічної свідомості населення і підвищення загальної культури жителів громади;
* забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження правовопрушень.
 |
| **4. Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія Великокучурівської СТГ. |
| **5. Кількість мешканців, які використовувати-муть результати проєкту** **Кількісні та якісні результати проєкту** | * Жителі Великокучурівської СТГ (14591 особа)
* Жителі сусідніх громад, які проїхають через територію Великокучурівської СТГ .

**Кількісні результати проєкту:**- буде проведена реконструкція вуличного освітлення загальною протяжністю 35 км.**Якісні результати проєкту:****-** економія бюджетних коштів за рахунок використання енергозюерігаючих ламп;- зниження рівня здочинності у громаді;- забезпечення комфортних умов пересування по вулицях вночі;- зменшення ризику ДТП викликаних недостатньою освітленістю проїжджої частини; - поліпшення взаєморозуміння в стосунках влада – громада.  |
| **6. Опис проблеми або потреби, на вирішення якої спрямований проєкт** | Враховуючи нинішній стан зовнішнього освітлення, необхідно визнати, що він за невеликим винятком потребує покращення. Близько 50% вуличних світильників не відповідає вимогам сучасних нормативів. Електромережі вуличного освітлення виконані повітряними лініями (ПЛ). Більша частина ПЛ виконана оголеним проводом, потребує заміни на самонесучий ізольований провід (СІП). Даний проект передбачає реконструкцію вуличного освітлення, щляхом заміни світильників на світлодіодні потужністю 50 Вт, заміна електричного дроту. Одночасно різке зростання інтенсивності руху на дорогах і вулицях створили додаткові проблеми щодо безаварійного переміщення автотранспорту. Відповідно, зросли норми освітленості вулиць, підвищились вимоги до яскравості полотна дороги і її розподілу, введено обмеження щодо засвітки житлових будинків і лікувальних закладів. Реалізація проекту спрямована в першу чергу, на економію електроенергії, зниження затрат на технічне обслуговування, забезпечення комфортних умов пересування громадою вночі, а також зменшення ризику ДТП викликаних недостатньою освітленістю проїжджої частини.  |
| **7. Доцільність проєкту** | Даний проєкт доцільно реалізувати у Великокучурівській СТГ тому, що громада межує з обласним центром, і великий інтенсивний рух на дорогах та вулицях громади на яких існують істотні проблеми з якістю дорожнього покриття проїжджої частини та пішохідних тротуарів, і якщо у денний час більшість вибоїн помітні, то в вечірній та нічний час без справно працюючого вуличного освітлення вони не помітні, що може призвести як до значних незручностей та травматизму пішоходів, особливо за несприятливих погодних умов, так і до підвищення аварійності на мало освітлених та неосвітлених вулицях громади. Окрім того, в вечірній та нічний часи відсутність якісного освітлення створює сприятливі умови для підвищення криміногенної обстановки. Вирішити ці питання та підвищити рівень безпеки та цивільного захисту громадян допоможе реконстукція та будівництво вуличного освітлення з використанням енергоефективних технологій.  |
| **8. Опис проєкту** | В рамках проєкту передбачається провести реконструкцію вуличного освітлення в населених пунктах громади:- вулиця Буковинська села Снячів – 2,0 км;- вулиця Березова села Снячів – 2,0 км;- вулиця Дружби села Глибочок – 2,3 км;- вулиця Яблунівська села Годилів – 1,4 км;- вулиця Л.Глібова села Годилів – 0,8 км;- вулиця Святкова села Годилів – 0,7 км;- вулиця Горблянська села Великий Кучурів – 0,6 км;- вулиця Каденюка села Великий Кучурів – 1,1 км;- вулиця Кармелюка села Великий Кучурів – 4,1 км;- вулиця Котляревського села Великий Кучурів – 2,7 км;- вулиця М.Суховерського села Великий Кучурів – 1,4 км;- вулиця Миру села Великий Кучурів – 2,3 км;- вулиця Перемоги села Великий Кучурів – 1,2 км;- вулиця Приозерна села Великий Кучурів – 0,2 км;- вулиця Селищанська села Великий Кучурів – 3,1 км;- вулиця Сторожинецька села Великий Кучурів – 1,0 км;- вулиця Трояндова села Великий Кучурів – 0,8 км;- вулиця Чернівецька села Великий Кучурів – 3,1 км;- вулиця Пантівська села Тисовець – 2,2 км;- вулиця Федьковича села Тисовець – 2,0 км; |
| **9. Ключові етапи реалізації проєкту** | Основними етапами реалізації проєкту є:1. Підготовчий
2. Організаційний
3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання та підрядної організації на проведення робіт.
4. Реконструкція вуличного освітлення.
5. Звіт про реалізацію проекту
 |
| **10. Заходи проєкту** | **Етап 1. Підготовчий**1.1. Провести засідання Робочої групи з удосконалення надання послуги вуличного освітелння, на якому:* Затвердити План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ та План дій з її впровадження.
* Прийняти рішення про надання дозволу на реконструкцію вуличного освітлення та на реалізацію проєкту в рамках компоненту «План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ»
* Підготувати лист-звернення до міжнарожних донорів про підтримку проєкту та його співфінансування.
* Підготувати проєкт рішення на сесію Великокучурівської сільської ради про виділення коштів на співфінансування для реалізації проєкту та гарантійний лист про внесення частки мінімум 30% у реалізацію проєкту (у грошовій або натуральній формі).
* Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту.
* Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту

**Виконавці заходів: Робоча група по реалізації даного проєкту Великокучурівської СТГ.****Етап 2. Організаційний**2.1. Подати Голові СТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту.2.2. Подати Голові СТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту.2.3. Провести обстеження існуючої мережі вуличного освітлення вулиць з метою підрахунку орієнтовності потреби у реконструкції вуличного освітлення.  2.3. Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення.2.4. Підготувати проєктну заявку на реалізацію проєкту.2.5. Про хід реалізації проєкту розміщувати на офіційному веб –сайті сільської ради та соціальних мережах.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ.****Етап 3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання.**3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі.3.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання.3.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 4. Реконструкція ліній вуличного освітлення.**4.1.Проведення тендерних процедур на визначення підрядника щодо надання послуги з проведення робіт по реконструкції ліній вуличного освітлення.4.2. Укладання угоди з переможцем конкурсу.4.3.Проведення робіт по реконструкції ліній вуличного освітлення .4.4. Проведення розрахунку з організаціями-виконавцями робіт проекту.4.5. Взяти на баланс закуплене обладнання. **Виконавці заходів: члени Робочої групи з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 5. Звіт по реалізацію проекту.**5.1. Отримання актів виконаних робіт від підрядної організації та платіжних доручень за виконанні роботи.5.2. Формування звіту та відправлення його донорам. **Виконавці заходів: члени Робочої групи удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.**  |
| **11. Очікувані результати від реалізації проєкту** | Вулиці населених пунктів громади матимуть привабливий вигляд для мешканців та відвідувачів в темний період доби. Будуть створені умови для безпечного пересування людей різних категорій населення. Зросте рівень соціального задоволення мешканців громади. На зазначених вулицях знизиться рівень травматизму.  |
| **12. Графік реалізації проєкту і його тривалість** | Тривалість проєкту 1 – 12 місяців. Графік реалізації проєкту у Частині 3. План дій з удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ. |
| **13. Необхідні фінансові ресурси, тис. грн.** | Загальний бюджет проєкту – 1 841 285,00 грн., в т.ч.:- Led прожектор консольний AVT-STL 50W 6000К IP65 750 шт\*771,40грн.= 578 550,00 грн.https://ledon.net.ua/led-prozhektory/svetilniki-konsolnye/led-prozhektor-konsolnyj-aw-stl-50w-6000k-ip65.html- СІП 2х16 Прикарпаткабельhttps://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sp-2h16-prikarpatkabel-IDM7iBf.html?sd=1#89e72311e0 35 000 м\*14,00 грн.= 490 000,00 грн.- Кронштейн світильника Led 750 шт\*190,00 грн.= 142 500,00 грн.<https://avtoluk.com.ua/p1454838707-kronshtejn-svitilnika-led.html>Затискач проколюючий TTD 151 neo 1500 шт\*139,20 грн.= 208 800,00 грн.https://elektrom.com.ua/p740852841-zatiskach-prokolyuyuchij-ttd.html?source=merchant\_center&gclid=EAIaIQobChMIv\_7-yoT38gIVmUeRBR2x\_Q5HEAQYBSABEgJejPD\_BwE- Опора СВ 105-5 кількість 50 шт\*2800,00 грн.=140000,00 грн. https://prom.ua/ua/p645495025-opora-105.html?token=v2%3Ac8y\_p2sVo85omK7Og\_\_wPvxgSLSjyc5MQYsbLjqZrqPxcB\_-6G9mt5iVJP6\_ebei-GFtvREmCFSLLes\_AI3mNS4EZKY8vVCujRXafGnawwK0eREa&campaign\_id=1630973&product\_id=645495025&source=prom%3Acatalog&locale=uk&category\_ids=13070417&primelead=MQ&from\_spa=true |
| **14. Можливі джерела співфінансування проєкту** | * Кошти місцевого бюджету – 281 435,00 грн. в т.ч.:
* Демонтаж та монтаж світильників, заміна часткова опор та прокладання кабелю СІП 2\*16 підрядною організацією 35 км\*900,00 = 31 500,00 грн.
* Клемна колодка 20 ампер 125 шт\*44,21грн.= 5526,00 грн.

 <https://agart.ua/klemmnaya-kolodka-lp-12p-450v-24a-4-mm-43312nyp-dks> - Кабель силовий АВВГ 2х2,5 1500 м\*6,19 грн.= 9285,00 грн. <https://led-story.com.ua/katalog-tovarov/kabel-silovoj-avvg-2h2-5>* Гайка DIN 934 М8 клас міцності 8 (250 шт/уп) 7 упак \* 200,00 грн.=1400,00 грн.
* <https://fixpro.com.ua/din934-gajka-m8-8-cb-500sht-upak-23-3?gclid=EAIaIQobChMIoYn_pNr58gIVk7WyCh2O3w5AEAQYASABEgIBLfD_BwE>
* Натяжний анкерний зажим для СІП 2х16 (арматура пластіна) шт. 450 \*46,00 = 20700,00 грн.

<https://cv-svet.com.ua/p448167577-natyazhitel-ankernyj-zazhim.html>* Зажим натяжний анкерний ЗА 1.1 (2х16-25) мм 300 шт\* 13,98 грн.= 4194,00 грн.

[Подробнее: https://sstal.com.ua/p926245111-zazhim-natyazhnoj-ankernyj.html?source=merchant\_center&gclid=EAIaIQobChMIwJ2Xnov38gIVbRDmCh3YzgnmEAkYByABEgLL9\_D\_BwE](https://sstal.com.ua/p926245111-zazhim-natyazhnoj-ankernyj.html?source=merchant_center&gclid=EAIaIQobChMIwJ2Xnov38gIVbRDmCh3YzgnmEAkYByABEgLL9_D_BwE)Затискач проколюючий TTD 151 neo 1500шт\*139,20 грн.= 208 800,00 грн.https://elektrom.com.ua/p740852841-zatiskach-prokolyuyuchij-ttd.html?source=merchant\_center&gclid=EAIaIQobChMIv\_7-yoT38gIVmUeRBR2x\_Q5HEAQYBSABEgJejPD\_BwE |
| **15. Нефінансові ресурси, необхідні для реалізації проєкту****(документація, дозволи, інфраструктура, природні ресурси тощо)** | * Прийняття рішень щодо дозволу на реконструкцію ліній вуличного освітлення;
* Проведення тендерних процедур.
 |
| **16. Виконавці проєкту(Основні, підтримка, імена осіб)** | Загальна координація реалізації проєкту:* Робоча група з плану удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ.

Основні виконавці:* Дмитро Цуркан – заступник сільського голови з питань житлово-комунального господарства сільської ради;
* Ігор Галан – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 |
| **17. Заінтересовані сторони в реалізації проєкту** | * Місцева влада Великокучурівської СТГ
* Мешканці Великокучурівської СТГ
* Старостинські округа Великокучурівської СТГ
 |
| **18. Джерела додаткової інформації** |  |
| **19. Інше** |  |

**Частина 3.**

**План дій з впровадження**

**Плану удосконалення надання псолуги вуличного освітлення**

**Великокучурівської СТГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План дій і графік впровадження проєктів удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ** | **Рік** | **Тип заходу з плану удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ** |
| **2021** | **2022** | 2023 | 2024 | 1Підтримка діючого бізнесу | 2Заохочення до підпри-ємництва | 3Залучення та робота з інвесторами | 4Розвиток робочої сили, профорієн тація для молоді, школярів |
| **Квартал** | **Квартал** | **Квартал** | **Квартал** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |  |
| **Проєкт удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ №1: Модернізація вуличного освітлення населених пунктів Великокучурівської СТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Етап 1. Підготовчий**1.1. Провести засідання Робочої групи з удосконалення надання послуги вуличного освітелння, на якому:* Затвердити План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ та План дій з її впровадження.
* Прийняти рішення про реалізацію проєкту в рамках компоненту «План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ».
* Підготувати лист-звернення до Програми DOBRE про підтримку проєкту та його співфінансування.
* Підготувати проєкт рішення на сесію Великокучурівської сільської ради про виділення коштів на співфінансування для реалізації проєкту та гарантійний лист про внесення частки мінімум 30% у реалізацію проєкту (у грошовій або натуральній формі).
* Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту.
* Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту.

**Виконавці заходів: Робоча група по реалізації даного проєкту Великокучурівської СТГ****Етап 2. Організаційний**2.1. Подати Голові СТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту.2.2. Подати Голові СТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту.2.3. Провести обстеження існуючої мережі вуличного освітлення по напрямках доріг місцевого значення Чернівці –Глибока та Великий Кучурів – Снячів-Крива. 2.3. Підготувати із програмним спеціалістом DOBRE проєктну заявку на реалізацію проєкту.2.4. Про хід реалізації проєкту розміщувати на офіційному веб –сайті сільської ради та соціальних мережах.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ спільно із програмним спеціалістом DOBRE****Етап 3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання.**3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі3.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання3.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 4. Демонтаж, монтаж світильників та заміна кабелів.****4.1.** Проведення тендерних процедур на визначення підрядника щодо надання послуги з проведення робіт по демонтажу, монтажу та заміни кабелів.4.2. Укладання угоди з переможцем конкурсу.4.3.Проведення робіт з демонтажу та монтажу LED світильників та заміни кабелів.4.4. Взяти на баланс закуплене обладнання. **Виконавці заходів: члени Робочої групи з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 5. Звіт по реалізацію проекту.**5.1. Отримання актів виконаних робіт від підрядної організації та платіжних доручень за виконанні роботи.5.2. Формування звіту та відправлення його програмі «DOBRE» **Виконавці заходів: члени Робочої групи удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проєкт удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ №2: Будівництво нових ліній вуличного освітлення населених пунктів Великокучурівської СТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Етап 1. Підготовчий**1.1. Провести засідання Робочої групи з удосконалення надання послуги вуличного освітелння, на якому:* Затвердити План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ та План дій з її впровадження.
* Прийняти рішення про надання дозволу на будівництво нових ліній вуличного освітлення та на реалізацію проєкту в рамках компоненту «План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ»
* Підготувати лист-звернення до міжнарожних донорів про підтримку проєкту та його співфінансування.
* Підготувати проєкт рішення на сесію Великокучурівської сільської ради про виділення коштів на співфінансування для реалізації проєкту та гарантійний лист про внесення частки мінімум 30% у реалізацію проєкту (у грошовій або натуральній формі).
* Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту.
* Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту

**Виконавці заходів: Робоча група по реалізації даного проєкту Великокучурівської СТГ.****Етап 2. Організаційний**2.1. Подати Голові СТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту.2.2. Подати Голові СТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту.2.3. Провести обстеження існуючої мережі вуличного освітлення вулиць Головної сіл Снячів та Глибочок та вулиці Підлісної села Тисовець з метою підрахунку орієнтовності потреби у добудові вуличного освітлення.  2.3. Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво нових ліній вуличного освітлення.2.4. Підготувати проєктну заявку на реалізацію проєкту.2.5. Про хід реалізації проєкту розміщувати на офіційному веб –сайті сільської ради та соціальних мережах.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ.****Етап 3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання.**3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі.3.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання.3.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 4. Будівництво нових ліній вуличного освітлення.****4.1.** Проведення тендерних процедур на визначення підрядника щодо надання послуги з проведення робіт по будівництво нових ліінй вуличного освітлення.4.2. Укладання угоди з переможцем конкурсу.4.3. Одержання повідомлення про початок будівельних робіт.4.3.Проведення робіт по будівництву нових ліній вуличного освітлення .4.4. Одержання декларації про готовність об'єкта до експлутатації.4.5. Проведення розрахунку з організаціями-виконавцями робіт проекту.4.6. Взяти на баланс закуплене обладнання. **Виконавці заходів: члени Робочої групи з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 5. Звіт по реалізацію проекту.**5.1. Отримання актів виконаних робіт від підрядної організації та платіжних доручень за виконанні роботи.5.2. Формування звіту та відправлення його донорам. **Виконавці заходів: члени Робочої групи удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проєкт удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ №3: Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Великокучурівської СТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Етап 1. Підготовчий**1.1. Провести засідання Робочої групи з удосконалення надання послуги вуличного освітелння, на якому:* Затвердити План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ та План дій з її впровадження.
* Прийняти рішення про надання дозволу на реконструкцію вуличного освітлення та на реалізацію проєкту в рамках компоненту «План удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівській СТГ»
* Підготувати лист-звернення до міжнарожних донорів про підтримку проєкту та його співфінансування.
* Підготувати проєкт рішення на сесію Великокучурівської сільської ради про виділення коштів на співфінансування для реалізації проєкту та гарантійний лист про внесення частки мінімум 30% у реалізацію проєкту (у грошовій або натуральній формі).
* Сформувати Робочу групу з реалізації проєкту.
* Визначити відповідальну особу за реалізацію проєкту

**Виконавці заходів: Робоча група по реалізації даного проєкту Великокучурівської СТГ.****Етап 2. Організаційний**2.1. Подати Голові СТГ на затвердження склад Робочої групи з реалізації проєкту.2.2. Подати Голові СТГ на затвердження відповідальну особу з реалізації проєкту.2.3. Провести обстеження існуючої мережі вуличного освітлення вулиць з метою підрахунку орієнтовності потреби у реконструкції вуличного освітлення.  2.3. Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення.2.4. Підготувати проєктну заявку на реалізацію проєкту.2.5. Про хід реалізації проєкту розміщувати на офіційному веб –сайті сільської ради та соціальних мережах.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення надання послуги вуличного освітлення Великокучурівської СТГ.****Етап 3. Проведення тендерних процедур згідно чинного законодавства на закупівлю обладнання.**3.1. Підготувати технічний опис предметів закупівлі.3.2. Надіслати технічний опис предметів закупівлі виробникам/продавцям відповідного обладнання3.3. Провести тендерну процедуру закупівлі обладнання.3.4. Узгодити і укласти із переможцями тендеру Договір на закупівлю обладнання.**Виконавці заходів: Робоча група з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 4. Реконструкція ліній вуличного освітлення.**4.1.Проведення тендерних процедур на визначення підрядника щодо надання послуги з проведення робіт по реконструкції ліній вуличного освітлення.4.2. Укладання угоди з переможцем конкурсу.4.3.Проведення робіт по реконструкції ліній вуличного освітлення .4.4. Проведення розрахунку з організаціями-виконавцями робіт проекту.4.5. Взяти на баланс закуплене обладнання. **Виконавці заходів: члени Робочої групи з удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.** **Етап 5. Звіт по реалізацію проекту.**5.1. Отримання актів виконаних робіт від підрядної організації та платіжних доручень за виконанні роботи.5.2. Формування звіту та відправлення його донорам. **Виконавці заходів: члени Робочої групи удосконалення послуги вуличного освітлення**  **Великокучурівської СТГ.**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |